## Ukol_1
1. Změřte výšku a průměr zadaného válečku a vypočtěte jeho objem. Určete nejistoty výšky, průměru a objemu válečku.
Měření: | h(mm) | d (mm) | Δd (mm) | Δd2 (mm2) | Chyba měření šuplerou |  | Výška válečku h (mm) |  | Chyba měření mikrometrem | Průměr válečku d (mm) |  | Objem válečku V (mm3)
1 |  |  |  |  | ΔZMAX |  | hodnota | 0 | ΔZMAX | hodnota | 0 | hodnota
2 | [6 empty] | uAh |  |  | uAd |  | uV
3 | [6 empty] | uBh |  |  | uBd
4 | [6 empty] | uh |  |  | uh
5
6
7 |  |  |  |  | Zápis veličiny s nejistotou
8 |  |  |  |  | Výška h (mm) | ±
9 |  |  |  |  | Průměr d (mm) | ±
10 |  |  |  |  | Objem V (mm3) | ±
Průměr:

## Ukol_2
2. Zapojte posuvný odpor jako potenciometr se zatěžovacím odporem a proměřte závislost proudu a napětí na zátěži na poloze jezdce. Měření opakujte pro tři velikosti zatěžovacího odporu. Graficky zpracujte závislost napětí na zátěži na poloze jezdce, do jednoho grafu vyneste všechna tři měření. V případech, kdy se Rz nerovná nekonečnu spočtěte z naměřených dat velikost zatěžovacího odporu a zpracujte do grafu závislost vypočteného odporu na poloze jezdce i s nejistotou určení odporu.
RZ = 600 Ω | [6 empty] | Nejistota měření napětí
h (cm) | U (V) | I (mA) | R (Ω) | uU (V) | uI (mA) | uR (Ω) | Třída přesnosti
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Rozsah
16.7 | [6 empty] | ΔZMAX (V)
33.3 | [6 empty] | uU (V)
50
|  | Průměr: |  |  |  |  | Nejistota měření proudu
Procento z hodnoty
RZ = 1200 Ω | [6 empty] | Počet digitů
h (cm) | U (V) | I (mA) | R (Ω) | uU (V) | uI (mA) | uR (Ω) | Naměřená hodnota I (mA)
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ΔZMAX (mA)
16.7 | [6 empty] | uI (mA)
33.3
50
Průměr:
RZ = ∞ Ω
h (cm) | U (V) | I (µA) | R (Ω) | uU (V) | uI (µA) | uR (Ω)
0 | 0 | 0
16.7
33.3
50
Průměr:

## Ukol_3
3. Zapojte posuvný odpor jako reostat se zatěžovacím odporem a proměřte závislost napětí na zátěži na nastaveném proudu U = f(I). Závislost zpracujte i graficky.
RZ = 1200 Ω |  |  |  |  | Nejistota měření napětí
h (cm) | U (V) | I (mA) | uU (V) | uI (mA) | Třída přesnosti
0 |  |  |  |  | Rozsah
16.7 |  |  |  |  | ΔZMAX (V)
33.3 |  |  |  |  | uU (V)
50
Nejistota měření proudu
Procento z hodnoty
Počet digitů
ΔZMAX (mA)
uI (mA)

## Ukol_4
4. Změřte napětí Umin, při kterém se právě rozsvítí (infračervená), červená, žlutá, zelená a modrá LED. Nakreslete graf závislosti Umin = f(λ) napětí Umin na vlnové délce λ světla emitovaného LED. Pro modrou LED určete z hodnoty Umin Planckovu konstantu h. Změřte voltampérovou charakteristiku červené LED. Extrapolací lineární části charakteristiky určete Planckovu konstantu h. Nejistotou určení Planckovy konstanty získejte využitím příslušného příkazu v Excelu. | [9 empty] | Konstanty:
[10 empty] | e (C ) | 1.6022e-19
[10 empty] | c (m/s) | 299792458
[10 empty] | h (J s) | 6.6261e-34
LED | λ (nm) | uλ (nm) | Umin (V) | uUmin (V) | Nejistota měření napětí | Určení Planckovi konstanty pro modrou LED |  |  |  | VA charakteristika červené LED
červená | 630 | 40 |  |  | Procento z hodnoty |  |  |  |  | I (mA) | U (V)
žlutá | 592 | 40 |  |  | Počet digitů | h (J s) | ± | uh (J s)
zelená | 561 | 50 |  |  | ΔZMAX (V) |  | ±
modrá | 471 | 50 |  |  | uUmin (V)
Lineární regrese
U0 (V)
uU0 (V)
Určení Planckovi k. extrapolací lineární části VA charakteristiky
[8 empty] | h(J s) | ± | uh (J s)
±
𝑈=𝑎⋅𝐼+𝑏