## příklad_1
Příprava zásobního roztoku Mohrovy soli
Sestavte rovnici měření (vztah mezi zadanými veličinami a požadovaným výsledkem):
Zdroje nejistoty:
a) vážení
b) doplňování odměrné baňky
c) konstanty vystupující ve výpočtu: molární hmotnost
veličina | hodnota | u | urel
m | 0.128 | 0.0001 | 0.07812% | 0.1281 | 0.128 | 0.128
M | 392.1388 | 0.0064229 | 0.001638% | 392.1388 | 392.1452 | 392.1388
V | 0.25 | 0.00051165 | 0.2047% | 0.25 | 0.25 | 0.25051
c | 0.0013057 | 2.8552e-06 | 0.2187% | 0.0013067 | 0.0013056 | 0.001303 | hodnota
|  |  |  | 1.02e-06 | -2.1385e-08 | -2.6667e-06 | diff
|  |  |  | 1.0405e-12 | 4.5733e-16 | 7.1113e-12 | diff^2
[6 empty] | 8.1522e-12 | suma(diff^2)
|  |  |  | 12.76% | 0.00561% | 87.23% | index
| c |  | U(c)
| 0.0013057 | ± | 5.7104e-06
(k=2)
Navážka 0,1280 g Mohrovy soli (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) byla rozpuštěna ve 250 mL odměrné baňce (třída A). Vypočtěte koncentraci železnatých iontů [mol/L] a rozšířenou nejistotu koncentrace železnatých iontů (k=2).
Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %.
c=n/V=m/(M∙V)
Nejistotu molární hmotnosti Mohrovy soli jsme počítali
v sešitu sem2: Příklad 4
Obvyklá nejistota diferenční navážky na čtyřmístných analytických vahách je 0,1 mg.
(list vážení)
Nejistota stanovení objemu zadané odměrné baňky je vypočtená v listech odměrná baňka, tolerance
a roztažnost.

## VÁŽENÍ
Nejistota vážení
nejistota hmotnosti při diferenčním vážení je 0,1 mg.
Ilustrativní příklad:
Rovnice měření |  |  | vyvážka, v | 0.0525 | g
|  |  | navážka,n | 0.105 | g
[8 empty] | Kragten: | [5 empty] | exaktně
| navážka a vyvážka nekorelované | [6 empty] | x | u(x) |  |  |  |  | 3.6281e-06 | 4.5351e-06
[8 empty] | 52.5 | 0.1 | 52.6 | 52.5 |  |  | 9.0703e-07 | 0.0021296
[8 empty] | 105 | 0.1 | 105 | 105.1
[7 empty] | w | 0.5 | 0.0010646 | 0.50095 | 0.49952 |  |  |  | 0.10648
[10 empty] | -0.00095238 | 0.00047574
[10 empty] | 9.0703e-07 | 2.2633e-07 | 1.1334e-06
[8 empty] | obsah Fe2O3,% |  | 50 | ± | 0.11 | (k=1)
|  | obsah Fe2O3,% | 50 | ± | 0.10648 | (k=1)
navážka a vyvážka korelované
exaktně
[14 empty] | 3.6281e-06 | 9.0703e-07
[14 empty] | 9.0703e-07 | 0.00095238
3.6281e-06
0.047619
|  | obsah Fe2O3,% | 50 | ± | 0.047619 | (k=1)
Vypočtěte nejistotu stanovení obsahu Fe2O3 v železné rudě, je-li navážka vzorku 0,1050 g a vyvážka oxidu železitého 0,0525 g
p=v/n
u_rel (p)=√(〖u_rel (v)〗^2+〖u_rel (n)〗^2 )
u_rel (p)=√((0,1/52,5)^2+(0,1/105)^2 )
u_rel (p)=√(〖3,6281∙10〗^(-6)+〖9,0703∙10〗^(-7) )=〖2,1296∙10〗^(-3)
u_rel (p)=√((0,1/52,5)^2+(0,1/105)^2-2∙(0,1/52,5)∙(0,1/105) )
u_rel (p)=√(〖3,6281∙10〗^(-6)+〖9,0703∙10〗^(-7)-〖3,6281∙10〗^(-6) )=〖9,5238∙10〗^(-4)

## ODMĚRNÁ_BAŇKA
Nejistota objemu v odměrné baňce
Zdroje nejistoty:
1. nejistota deklarovaného objemu, viz list "tolerance"
- viz list tolerance
- u tolerance předpokládám trojúhelníkové rozdělení, toleranční hodnotu dělím odmocninou ze šesti
2. nejistota v naplnění baňky po značku
- tzv. nejistota opakovatelnosti
- provedu opakované měření objemu (vážením), nejistota opakovatelnosti je výběrová sm. odchylka
3. nejistota způsobená různou teplotou kapaliny (a baňky) při práci a při kalibraci
- viz list "roztažnost"
Stanovení nejistoty objemu odměrné baňky, třída přesnosti A
1. | jmenovitý objem | 250 | ml
| tolerance | 0.15 | ml
| nejistota u1 | 0.061237 | ml
2. | rel. sm. odchylka | 0.2%
| výb. sm. odchylka | 0.5 | ml
| nejistota u2 | 0.5 | ml
3. | rozpouštědlo: | voda
| koef. roztažnosti b | 0.000207 | K-1
| DT | 3 | °C
| nejistota u3 | 0.089634 | ml
Kombinovaná nejistota objemu roztoku u(V)
(aditivní model)
u(V) | 0.51165 | ml
urel(V) | 0.2047%
Note on C24: volím 0,2% podle zadání

## TOLERANCE
TOLERANCE ODMĚRNÉHO NÁDOBÍ
Odměrné baňky ČSN ISO 1042 (1994)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance objemu
(mL) |  |  | (mL)
|  |  | třída A |  | třída B
5 |  |  | 0.025 |  | 0.05
10 |  |  | 0.025 |  | 0.05
25 |  |  | 0.04 |  | 0.08
50 |  |  | 0.06 |  | 0.12
100 |  |  | 0.1 |  | 0.2
200 |  |  | 0.15 |  | 0.3
250 |  |  | 0.15 |  | 0.3
500 |  |  | 0.25 |  | 0.5
1000 |  |  | 0.4 |  | 0.8
2000 |  |  | 0.6 |  | 1.2
Nedělené pipety ČSN 70 4119 (1986)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance
(mL)
(mL) |  | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
0.5 |  |  | 0.005 |  | 0.01
1 |  |  | 0.008 |  | 0.015
2 |  |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.015 |  | 0.03
10 |  |  | 0.02 |  | 0.04
20 |  |  | 0.03 |  | 0.06
25 |  |  | 0.03 |  | 0.06
50 |  |  | 0.05 |  | 0.1
100 |  |  | 0.08 |  | 0.15
200 |  |  | 0.1 |  | 0.2
Dělené pipety ČSN 70 4120 (1986)
Jmenovitý objem |  | Hodnota dílku |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.006 |  | 0.01
2 |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
10 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
25 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2
25 |  |  | 0.2 |  | - |  | 0.2
Byrety, mikrobyrety DIN 12700, ČSN 704130
Jmenovitý objem |  | Dělení objemu |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.01
2 |  |  | 0.01 |  | 0.01
5 |  |  | 0.02 |  | 0.01
10 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
25 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
50 |  |  | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.1
100 |  |  | 0.2 |  | 0.12 |  | 0.2
Odměrné válce Část 1: Odměrné válce se stupnicí ČSN 70 4102-1(1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,1
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,2
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,5
50 |  |  | 1 |  |  | ± 1
100 |  |  | 1 |  |  | ± 1
250 |  |  | 2 |  |  | ± 2
500 |  |  | 5 |  |  | ± 5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 10
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 20
Odměrné válce Část 2:
Válce s kruhovými dělícími čárkami ČSN 70 4102-2 (1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,05
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,1
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,25
50 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
100 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
250 |  |  | 2 |  |  | ± 1
500 |  |  | 5 |  |  | ± 2,5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 5
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 10
toleranční intervaly odměrného nádobí mají trojúhelníkové rozdělení a standardní nejistotu tedy vypočítáme vydělením tolerance odmocninou ze šesti
u="tol" /√6

## ROZTAŽNOST
TEPELNÉ VLASTNOSTI KAPALIN 1
je teplotní součinitel objemové roztažnosti
| Kapalina |  | b.103 [K-1]
| aceton |  | 1.49
| benzen |  | 1.23
| diethylether |  | 1.62
| ethylalkohol |  | 1.1
| glycerin |  | 0.5
| chlorid uhličitý |  | 1.22
| chloroform |  | 1.28
| kyselina octová |  | 1.07
| methylalkohol |  | 1.2
| pentan |  | 1.54
| sirouhlík |  | 1.18
| toluen |  | 1.11
| voda |  | 0.207
| xylen |  | 0.99
Literatura:
| 1. | Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky.
SNTL, Praha 1980, str. 66.
u_"roztažnost" =(V∙ΔT∙β)/√3

## Běžné hodnoty
Běžné hodnoty nejistot objemových operací 1
Stanoveno | Složky nejistoty | Příčina | Metoda stanovení | Typická hodnota
|  |  |  | příklad | Hodnota
objem (kapaliny) | nejistota kalibrace | omezená správnost [accuracy] kalibrace | uvedeno ve specifikaci výrobce, převedeno na směrodatnou odchylku | 10 ml (třída A) | 0.02 / √6 = 0,01 ml
Pro skleněné nádobí objemu V třídy A podle ASTM je tato mez přibližně V0,6/200
| teplota | odchylky teploty od teploty kalibrace způsobuje rozdíl objemu při standardní teplotě | ΔTα/(2√3) poskytuje relativní směrodatnou odchylku, kde ΔT je možný teplotní rozsah a α součinitel teplotní roztažnosti kapaliny | 100 ml voda | 0,03 ml pro práci v rozmezí 3 ºC od uvedené pracovní teploty
α je přibližně
2 x 10-4 K-1 pro vodu a
1 x 10-3 K-1 pro org. kapaliny
| variabilita mezi jednotlivými odměřováními | různá | Směrodatná odchylka z opakovaných kontrolních odměřování (zjištěna vážením) | 25 ml pipeta | opakované naplnění / zvážení:
s = 0,0092 ml
Literatura:
1. Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem -ČR, Praha 2001.
Příloha G. ISBN 80-901868-9-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 2nd Edition (2000)
EURACHEM/CITAC, http://www.eurachem.ul.pt/guidesanddocuments.htm

## příklad_2
hustota vody | 0.99704 | g cm-3
b(voda) | 0.000207 | K-1
DT | 3 | K (°C)
tolerance objemu pipety | 0.015 | ml
číslo | m [g] | V [ml]
1 | 5.0307 | 5.0456
2 | 5.0122 | 5.0271
3 | 5.0403 | 5.0552
4 | 5.0323 | 5.0472
5 | 5.0203 | 5.0352
6 | 5.0418 | 5.0567
7 | 5.028 | 5.0429
8 | 5.0228 | 5.0377
9 | 5.039 | 5.0539
10 | 5.0383 | 5.0532
| průměr | 5.0455
| sd | 0.00983
| rsd | 0.1948%
| sd_průměr | 0.0031085
| rsd_průměr | 0.06161%
Nejistota objemu pipetovaného všemi pipetami tohoto typu
|  | u | u2 |  | index
| tolerance | 0.0061237 | 3.75e-05 |  | 27.3%
| opakovatelnost | 0.00983 | 9.6628e-05 |  | 70.36%
| roztažnost | 0.0017927 | 3.2137e-06 |  | 2.34%
| kombinovaná nejistota | 0.011719 | mL
pipetovaný objem vody VŠEMI pipetami tohoto typu je:
|  | 5 | ± | 0.011719
(k=1)
Nedělená pipeta o jmenovitém objemu 5 mL (třída A) byla kalibrována vážením objemu vody při 20 oC. Bylo provedeno 10 měření, výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.
Vypočtěte nejistotu všech 5 mL pipet v laboratoři (uvažujte vlivu změn teploty v laboratoři  3oC).

## PIPETA
Nejistota pipetovaného objemu
Zdroje nejistoty:
1. nejistota deklarovaného objemu, viz list "tolerance"
- viz list tolerance
- předpokládám trojúhelníkové rozdělení, toleranční hodnotu dělím odmocninou ze šesti
2. nejistota objemu dávkovaného pipetou
- tzv. nejistota opakovatelnosti
- provedu opakované měření objemu (vážením), nejistota opakovatelnosti je výběrová sm. odchylka
3. nejistota způsobená různou teplotou kapaliny (a pipety) při práci a při kalibraci
- viz list "roztažnost"

## ŘEDĚNÍ
Instrukce jsou uvedeny poznámkách, které se vyvolají umístěním kurzoru na červenou značku buňky
Stanovení nejistoty objemu a ředění
pro výpočet nejistoty měření dle ISO1,2
| Stanovení nejistoty objemu V1 |  |  | Pipeta 10 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 10
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.02 | 0.008165 | 6.6667e-05
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.000144
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.017321 | 0.0003
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.00051067
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.022598
|  |  |  | Nejistota u(V1) | 0.022598
|  |  |  | Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598
| Stanovení nejistoty objemu V2 |  |  | Odměrná baňka 100 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 100
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.1 | 0.040825 | 0.0016667
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.000576
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.17321 | 0.03
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.032243
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.17956
|  |  |  | Nejistota u(V2) | 0.17956
|  |  |  | Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956
Ředění f = V2/V1
| V1 | 10
| V2 | 100
| Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598 | 5.1067e-06
| Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956 | 3.2243e-06
|  | SUM | 8.3309e-06
|  | SQRT | 0.0028863
|  | f = V2/V1 | 10
|  | u(f)/f | 0.0028863
Literatura:
1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO, Geneva l993.
2. Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem -ČR, Praha 2001.
ISBN 80-901868-9-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 2nd Edition (2000)
EURACHEM/CITAC, http://www.eurachem.ul.pt/guidesanddocuments.htm
Note on E10: V příslušných normách uváděno jako "nejvyšší dovolená chyba objemu" viz list "Tolerance". Použijeme trojúhelníkové rozdělení.
Note on E11: Získáme typicky desetinásobným naplněním nádobí vodou a vážením, rozptýlení hodnot charakterizujeme směrodatnou odchylkou.
Note on E14: Kolísání teploty lze obvykle charakterizovat rovnoměrným rozdělením. V případě údaje s 95% spolehlivostí je možné předpokládat normální rozdělení a dělit 1,96.
Note on G8: Vliv jednotlivých příspěvků na nejistotu objemu má charakter aditivního vztahu, a je tedy výsledná nejistota součtem čtverců jednotlivých standardních nejistot.
EURACHEM-ČR
Metodický list 1

## příklad_3
[9 empty] | baňka | 1000 | ml
[9 empty] | tol | 0.4
[9 empty] | u(tol) | 0.1633
[9 empty] | rsu(dop) | 0.2%
[9 empty] | u(dop) | 2
prvek | M | tol | u |  | VÝSLEDEK PRO VAŠI KONTROLU
H | 1.0079 | 7e-05 | 4.0415e-05 |  | c |  | U(c)
O | 15.9994 | 0.0003 | 0.00017321 |  | 0.12922 | ± | 0.00051767 | mol/l
K | 39.0983 | 0.0001 | 5.7735e-05 |  |  |  | (k=2)
M(KOH) | 56.1056 |  | 0.00018699
|  | X | u(X) | rsu(X)
| m | 7.25 | 0.0001 | 0.001379% | 7.2501 | 7.25 | 7.25
| M | 56.1056 | 0.00018699 | 0.0003333% | 56.1056 | 56.1058 | 56.1056
| V | 1 | 0.0020067 | 0.2007% | 1 | 1 | 1.002
| c | 0.12922 | 0.00025879 | 0.2003% | 0.12922 | 0.12922 | 0.12896
[5 empty] | 1.7824e-06 | -4.3068e-07 | -0.00025878
[5 empty] | 3.1768e-12 | 1.8548e-13 | 6.6968e-08
6.6971e-08
[5 empty] | 0.004743% | 0.000277% | 99.99%
| c |  | U(c)
| 0.12922 | ± | 0.00051758
(k = 2)
Jaká bude látková koncentrace roztoku KOH pro titrace v nevodném prostředí a příslušná rozšířená nejistota (k = 2), vzniklého rozpuštěním 7,250 g KOH v bezvodém methanolu a doplněním methanolem na objem 1000 ml v odměrné baňce. Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte pouze toleranci objemu a rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %.
c=n/V=m/(M∙V)

## příklad_4
[9 empty] | baňka | 500 | ml
[9 empty] | tol | 0.25
[9 empty] | u(tol) | 0.10206
[9 empty] | rsu | 0.2%
[9 empty] | u(opak) | 1
| M(g/mol) | tol | u |  | VÝSLEDEK PRO VAŠI KONTROLU
Na | 22.9898 | 2e-08 | 1.1547e-08 |  | c |  | U(c)
Cl | 35.4527 | 0.0009 | 0.00051962 |  | 0.42777 | ± | 0.0087259 | mol/L
(k=2)
|  | X | u(X) | rsu
| m | 12.5 | 0.125 | 1% | 12.625 | 12.5 | 12.5
| M | 58.4425 | 0.00051962 | 0.0008891% | 58.4425 | 58.443 | 58.4425
| V | 0.5 | 0.0010052 | 0.201% | 0.5 | 0.5 | 0.50101
| c | 0.42777 | 0.004363 | 1.02% | 0.43205 | 0.42777 | 0.42691
[5 empty] | 0.0042777 | -3.8033e-06 | -0.00085826
[5 empty] | 1.8299e-05 | 1.4465e-11 | 7.3661e-07
1.9035e-05
| c |  | U(c)
| 0.42777 | ± | 0.0087259
(k = 2)
Jaká je látková koncentrace chloridu sodného v roztoku obsahujícího v 500 mL odměrné baňce 12,50 g NaCl? Jaká je nejistota koncentrace? Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte pouze toleranci objemu a rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %. Relativní nejistota vážení byla stanovena při kalibraci vah a činí 1 %.
c=n/V=m/(M∙V)

## příklad 5
r g/l | u | Rsu
0.9127 | 0.044447 | 4.87%
| X | u | rsu
V(L) | 0.001 | 5e-05 | 5% | 0.00105 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
I(A) | 0.01 | 2e-05 | 0.2% | 0.01 | 0.01002 | 0.01 | 0.01 | 0.01
t(s) | 100 | 1 | 1% | 100 | 100 | 101 | 100 | 100
F(C/mol) | 96485.3365 | 0.0021 | 2.176e-06% | 96485.3365 | 96485.3365 | 96485.3365 | 96485.3386 | 96485.3365
M(g/mol) | 176.1241 | 0.003 | 0.001703% | 176.1241 | 176.1241 | 176.1241 | 176.1241 | 176.1271
ρ (g/L) | 0.9127 | 0.044447 | 4.87% | 0.86924 | 0.91452 | 0.92183 | 0.9127 | 0.91271
|  |  |  | -0.043462 | 0.0018254 | 0.009127 | -1.9865e-08 | 1.5546e-05
|  |  |  | 0.0018889 | 3.3321e-06 | 8.3302e-05 | 3.9461e-16 | 2.4169e-10
0.0019756
Vypočítejte hmotnostní koncentraci kyseliny askorbové v akapalném vzorku včetně rozšířené nejistoty (k = 2).
Při coulometrické titraci 1 ml (dělená pipetam třída A) kapalného vzorku bylo titrační činidlo generováno do bodu ekvivalence po dobu 100 s proudem 10 mA. Nejistoty vstupních veličin jsou zadány. Pro určení počtu vyměňovaných elektronů vyjděte z toho, že stanovení je založeno na titroaci jódem generovaným z jodidu a že stechiometrie reakce kyseliny askorbové s jodem je 1:1
m=(Q∙M)/(z∙F)=(I∙t∙M)/(z∙F)
ϱ(X)=(m(X))/V