## výtěžnost 1
STATISTIKA OPAKOVANÝCH POKUSŮ
OPAKOVATELNOST, VÝTĚŽNOST
|  | w(Mn),% | u
| CRM | 0.67 | 0.01
|  | č. stanovení | obsah Mn | Výtěžnost,R
|  | 1 | 0.69
|  | 2 | 0.68
|  | 3 | 0.7
|  | 4 | 0.67
|  | 5 | 0.67
|  | 6 | 0.69
|  | 7 | 0.66
|  | 8 | 0.68
|  | 9 | 0.67
|  | 10 | 0.68
|  | 11 | 0.68
|  | 12 | 0.67 | Test
|  | 13 | 0.69
|  | průměr | 0.67923
|  | počet | 13
|  | smd | 0.011152
|  | sd_průměr | 0.0030929
|  | R | 1.0138
|  | u ( R ) | 0.01582
|  | test | 0.8709
řešení
|  | R | 1.0138
|  | u( R ) | 0.01582
není zatíženo syst. chybou
Titračním stanovení Mn v certifikovaném referenčním materiálu oceli o obsahu 0,67% Mn byly při opakovaném stanovení nalezeny hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce. Vypočtěte výtěžnost metody stanovení Mn a určete nejistotu výtěžnosti. Testujte, zda výtěžnost se systematicky liší od hodnoty 1. Jaká je směrodatná odchylka opakovatelnosti?
R=(w ̅("Mn" )_"exp" )/w_"CRM"
u(R)=R∙√((〖sd〗_"průměr" /w ̅ )^2+(u_"CRM" /w_"CRM" )^2 )
|R-1|/u(R) <2

## výtěžnost 2
Výtěžnost
CRM | měř. veličina | jednotka | hodnota | stu |  | Rsu
BCR 484 | obsah Pb | mg/g | 47.9 | 1.3 | (k=1) | 2.714%
stanovený obsah olova (mikrog/g)
46.1
46.2
46
45.9
45.9
46
45.8
průměr | 45.9857
smd | 0.13452
počet | 7
sd_průměr | 0.050843
R | 0.96004
u ( R ) | 0.026077
test | 1.5326
Z výsledků opakované analýzy CRM obsahujícího olovo vypočítejte výtěžnost metody včetně kombinované nejistoty a dále rozhodněte (na hladině významnosti 0,05), zda metoda je, nebo není zatížena systematickou chybou.
R=(w ̅("Mn" )_"exp" )/w_"CRM"
u(R)=R∙√((〖sd〗_"průměr" /w ̅ )^2+(u_"CRM" /w_"CRM" )^2 )
|R-1|/u(R) <2

## srovnání se stand._1
Jednobodová kalibrace s CRM
Předpoklad: matrice vzorku a CRM jsou podobné
Vstupní veličiny
| obsah (koncentrace) CRM se známou nejistotou | [5 empty] | wCRM | uCRM | 3.5 | 0.07 | 3.57 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| signál odpovídající CRM | [5 empty] | yCRM | uy(CRM) | 0.293 | 0.005 | 0.293 | 0.298 | 0.293 | 0.293
| signál odpovídající vzorku | [5 empty] | ysample | usample | 0.186 | 0.005 | 0.186 | 0.186 | 0.191 | 0.186
| signál blanku | [5 empty] | yblank | ublank | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.012
[9 empty] | 2.1906 | 0.08731 | 2.2344 | 2.1529 | 2.2517 | 2.1673
[11 empty] | 0.043811 | -0.037638 | 0.061189 | -0.0233
| Napište rovnici měření: | [12 empty] | 0.007623
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2) a její relativní rozšířené nejistoty
|  | wsample | 2.1906 | ± | 0.17462 | % | (k=2)
|  | rsu | 7.971%
Výsledky:
|  | wsample | 2.19 | ± | 0.17 | % | (k=2)
|  | rsu | 8%
w_"sample" =w_"CRM" ∙(y_"sample" -y_"blank" )/(y_"CRM" -y_"blank" )

## srovnání se stand._2
Pomocí všech vstupních veličin
Uveďte rovnici pro výpočet hledaného hmotnostního zlomku
[7 empty] | hvz | 36 | 0.72 | 2% | 36.72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
[7 empty] | hstd | 43 | 0.86 | 2% | 43 | 43.86 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
[7 empty] | w%,std | 0.53 | 0.00265 | 0.5% | 0.53 | 0.53 | 0.53265 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
[7 empty] | mvz | 2.5 | 0.0001 | 0.004% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5001 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Podle zadání identifikujte zdroje nejistot a odvoďte rovnici měření: | [6 empty] | mstd | 2.5 | 0.0001 | 0.004% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5001 | 2.5 | 2.5
[7 empty] | Vstd | 0.25 | 0.0005 | 0.2% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2505 | 0.25
[7 empty] | Vvz | 0.25 | 0.0005 | 0.2% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2505
[8 empty] | 0.44372 | 0.012686 | 2.859% | 0.4526 | 0.43502 | 0.44594 | 0.44374 | 0.4437 | 0.44461 | 0.44284
[11 empty] | 0.0088744 | -0.0087004 | 0.0022186 | 1.7749e-05 | -1.7748e-05 | 0.00088744 | -0.00088567
[11 empty] | 7.8755e-05 | 7.5697e-05 | 4.9222e-06 | 3.1502e-10 | 3.15e-10 | 7.8755e-07 | 7.8441e-07
0.00016095
Pomocí faktorů
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
[7 empty] | hvz | 36 | 0.72 | 2% | 36.72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Kragten: | wsample | 0.44372 | ± | 0.025373 | % | (k=2) | hstd | 43 | 0.86 | 2% | 43 | 43.86 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
[7 empty] | w%,std | 0.53 | 0.00265 | 0.5% | 0.53 | 0.53 | 0.53265 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
[7 empty] | fmvz | 1 | 4e-05 | 0.004% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
exaktně: | wsample | 0.44372 | ± | 0.025613 | % | (k=2) | fmstd | 1 | 4e-05 | 0.004% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | fVstd | 1 | 0.002 | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.002 | 1
[7 empty] | fVvz | 1 | 0.002 | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.002
[8 empty] | 0.44372 | 0.012686 | 2.859% | 0.4526 | 0.43502 | 0.44594 | 0.44374 | 0.4437 | 0.44461 | 0.44284
[11 empty] | 0.0088744 | -0.0087004 | 0.0022186 | 1.7749e-05 | -1.7748e-05 | 0.00088744 | -0.00088567
[11 empty] | 7.8755e-05 | 7.5697e-05 | 4.9222e-06 | 3.1502e-10 | 3.15e-10 | 7.8755e-07 | 7.8441e-07
0.00016095
Výsledky:
| wsample | 0.44 | ± | 0.03 | % | (k=2)
Obsah Mn v kyzových výpalcích byl stanoven polarograficky metodou srovnáním se standardem. Do roztoku upraveného pro polarografiké měření bylo převedeno 2,500 g vzorku a objem doplněn na 250 ml. Výška vlny manganatých iontů činila 36 mm. Stejným způsobem byl ze stejně velké navážky připraven roztok standardu s obsahem 0,53% Mn, dávající vlnu výšky 43 mm. Vypočítejte obsah Mn spolu s rozšířenou nejistotou.
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u = 0,1 mg, obsah Mn ve standardu = 0,5% rel.
w_(%,vz)=h_vz/h_std ∙w_(%,std)
I≈c(X)→h=k∙c(X)⋯c(X)=n(X)/V=(w(X)∙m)/(M(X)∙V)
h_vz/h_std =w_(%,vz)/w_(%,std) ∙m_vz/m_std ∙V_std/V_vz
nelze zkrátit, jedná se o zdroje nejistot
-faktor opakovatelnosti vážení a objemových operací

## příklad_1
[8 empty] | X | u(X) | rsu
[7 empty] | hvz | 37 | 0.74 | 2% | 37.74 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
[7 empty] | hvz+std | 63 | 1.26 | 2% | 63 | 64.26 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
[7 empty] | Vvz | 0.01 | 2e-05 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | 0.01002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | cstd | 0.005 | 2.5e-05 | 0.5% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
[7 empty] | Vstd | 0.002 | 4e-06 | 0.2% | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002004 | 0.002 | 0.002 | 0.002
[7 empty] | Vbaňka | 0.25 | 0.0005 | 0.2% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2505 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | M(Zn) | 65.409 | 0.0023094 | 0.003531% | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.4113 | 65.409
[7 empty] | mvz | 1 | 0.0001 | 0.01% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0001
[8 empty] | 0.015674 | 0.00086543 | 5.521% | 0.0163 | 0.015084 | 0.015653 | 0.015753 | 0.015696 | 0.015706 | 0.015675 | 0.015673
[11 empty] | 0.00062598 | -0.00059084 | -2.1087e-05 | 7.8372e-05 | 2.1102e-05 | 3.1349e-05 | 5.5342e-07 | -1.5673e-06
Napište rovnici měření: | [10 empty] | 3.9186e-07 | 3.4909e-07 | 4.4468e-10 | 6.1422e-09 | 4.453e-10 | 9.8275e-10 | 3.0627e-13 | 2.4564e-12
7.4896e-07
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
wsample | 1.5674 | ± | 0.17309 | % | (k=2)
Výsledky:
| wsample | 1.57 | ± | 0.17 | % | (k=2)
Při polarografickém stanovení Zn ve slitině hořčíku byla použita metoda přídavku standardu s jedním roztokem. Vzorek slitiny o hmotnosti 1,0000 g byl rozpuštěn v kyselině chlorovodíkové a roztok byl upraven a doplněn na 250 mL. K 10 mL roztoku, pokytujícího vlnu výšky 37,0 mm, byly přidány 2,00 mL standardního roztoku síranu zinečnatého, c(Zn) = 5,00.10-3 mol/L a po provedení elektrolýzy byla naměřena výška vlny 63,0 mm. Vypočítejte hmotnostní obsah Zn včetně rozšířené nejistoty.
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u = 0,1 mg, koncentrace standardu = 0,5%
w("Zn" )=(h_vz∙c_std∙V_std)/(h_(vz+std)∙((V_vz+V_std)/V_vz )-h_vz )∙V_250/V_vz ∙(M("Zn" ))/m_vz

## příklad_2
[8 empty] | X | u(X) | rsu
[7 empty] | hvz | 37.5 | 0.75 | 2% | 38.25 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
[7 empty] | hvz+std | 60 | 1.2 | 2% | 60 | 61.2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[7 empty] | cstd | 0.01 | 5e-05 | 0.5% | 0.01 | 0.01 | 0.01005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Vstd | 0.02 | 4e-05 | 0.2% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02004 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Vbaňka | 0.1 | 0.0002 | 0.2% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1002 | 0.1 | 0.1
[7 empty] | M(Ni) | 58.6934 | 0.00011547 | 0.0001967% | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6935 | 58.6934
[7 empty] | mvz | 1 | 0.0001 | 0.01% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0001
[7 empty] | w | 0.019564 | 0.0014689 | 0.075078 | 0.020644 | 0.018574 | 0.019662 | 0.019604 | 0.019564 | 0.019565 | 0.019563
Napište rovnici měření: | [10 empty] | 0.0010794 | -0.00099061 | 9.7822e-05 | 3.9129e-05 | 0 | 3.849e-08 | -1.9563e-06
[11 empty] | 1.1651e-06 | 9.813e-07 | 9.5692e-09 | 1.5311e-09 | 0 | 1.4815e-15 | 3.8269e-12
2.1575e-06
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
wsample | 1.956% | ± | 0.2938% | (k=2)
s opakovatelností
wsample | 1.956% | ± | 0.2964% | (k=2)
Ovlivní výsledek zahrnutí nejistoty opakovatelnosti metody 1 %?
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
Výsledky:
| wsample | 1.96 | ± | 0.29 | % | (k=2)
s opakovatelností
| wsample | 1.96 | ± | 0.3 | % | (k=2)
Obsah Ni v hliníkové slitině byl stanoven polarograficky metodou přídavku standardu se dvěma roztoky. K jednomu ze dvou roztoků připravených souběžně rozpuštěním 1,0000 g slitiny bylo přidáno 20 mL roztoku síranu nikelnatého, c(Ni) = 0,01 mol L-1. Po úpravě roztoku k polarografování byly objemy doplněny na 100 ml. Vlna nikelnatých iontů ve vzorku měla výšku 37,5 mm, vlna s přídavkem byla 60,0 mm vysoká. Vypočítejte hmotnostní obsah Ni [%].
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u = 0,1 mg, koncentrace standardu = 0,5% rel., Rsu (opakovatelnosti) = 1%
w("Ni")=(h_vz∙c_std∙V_std)/(h_(vz+std)-h_vz )∙(M("Ni" ))/m_vz

## metoda nejmenších čtverců
x [mg/L] | y [a,u,]
1.03 | 0.169 |  | yvz | 0,512
2.22 | 0.317
3.15 | 0.473
4.14 | 0.625
5.49 | 0.821
směrnice | 0.14849 |  | C17=SLOPE(C10:C14,B10:B14)
úsek | 0.0049305 |  | C18=INTERCEPT(C10:C14,B10:B14)
cvz | 3447.9337 |  | C20=(F10-C18)/C17
syx | 0.012409 |  | C22=STEYX(C10:C14,B10:B14)
n | 5 |  | C23=POČET2(C10:C14) |  | počet kalibračních bodů
Qxx | 11.7993 |  | C24=C23*VARPA(B10:B14)
y_pruh | 0.481 |  | C25=PRŮMĚR(C10:C14)
N | 1 |  | C26=POČET2(F10) |  | počet opakování vzorku
uc | 83.7992 |  | C27=C22/C17*ODMOCNINA(1/C23+1/C26+((F10-C25)^2)/((C17^2)*C24))
Výsledek | 3447.9337 | ± | 83.7992 | mg/L
(k=1)
Kalibrační závislost je dána v následující tabulce. Vypočtěte koncetraci analytu v neznámém vzorku a její nejistotu, jestliže instrumentální signál má hodnotu 0,512 a.u.
x_"vz" =(y ̅_"vz" -b_0)/b_1
u_x=s_yx/b_1 ∙√(1/n+1/N+(y ̅-y_"vz" )^2/(b_1^2∙Q_xx ))

## metoda nejmenších čtverců pokr
x [mg/L] | y [a.u.]
1.03 | 0.169 |  | yvz | 0.512
2.22 | 0.317
3.15 | 0.473
4.14 | 0.625
5.49 | 0.821
směrnice | 0.14849 |  | C17=SLOPE(C10:C14,B10:B14)
úsek | 0.0049305 |  | C18=INTERCEPT(C10:C14,B10:B14)
cvz | 3.4148 |  | C20=(F10-C18)/C17
syx | 0.012409 |  | C22=STEYX(C10:C14,B10:B14) |  |  | směrodatná odchylka regresní hodnoty yreg
n | 5 |  | C23=POČET2(C10:C14) |  |  | počet kalibračních bodů
Qxx | 11.7993 |  | C24=C23*VARPA(B10:B14) |  |  | varpa: rozptyl základního souboru
y_pruh | 0.481 |  | C25=PRŮMĚR(C10:C14)
N | 1 |  | C26=POČET2(F10) |  |  | počet opakování vzorku
uc | 0.091679 |  | C27=C22/C17*ODMOCNINA(1/C23+1/C26+((F10-C25)^2)/((C17^2)*C24))
Výsledek | 3.4148 | ± | 0.091679 | mg/L
(k=1)
y | x | u(x) | x-u(x) | x+u(x) | y(x-u(x)) | y(x+u(x)) | x [mg/L] | y | y reg | y reg - y | (y reg - y)2 | Xprům | (x-xprům) | (x-xprům)2
0.1 | 0.64023 | 0.11079 | 0.52943 | 0.75102 | 0.083548 | 0.11645 | 1.03 | 0.169 | 0.15788 | -0.011121 | 0.00012369 | 3.206 | -2.176 | 4.735
0.2 | 1.3137 | 0.10246 | 1.2112 | 1.4161 | 0.18479 | 0.21521 | 2.22 | 0.317 | 0.33459 | 0.017586 | 0.00030925 |  | -0.986 | 0.9722
0.3 | 1.9871 | 0.096221 | 1.8909 | 2.0833 | 0.28571 | 0.31429 | 3.15 | 0.473 | 0.47268 | -0.00031562 | 9.9619e-08 |  | -0.056 | 0.003136
0.4 | 2.6605 | 0.092495 | 2.568 | 2.753 | 0.38627 | 0.41373 | 4.14 | 0.625 | 0.61969 | -0.0053073 | 2.8167e-05 |  | 0.934 | 0.87236
0.5 | 3.334 | 0.091591 | 3.2424 | 3.4255 | 0.4864 | 0.5136 | 5.49 | 0.821 | 0.82016 | -0.0008413 | 7.0778e-07 |  | 2.284 | 5.2167
0.6 | 4.0074 | 0.093591 | 3.9138 | 4.101 | 0.5861 | 0.6139 |  |  |  |  | 0.00046191 |  | Qxx= | 11.7993
0.7 | 4.6808 | 0.098318 | 4.5825 | 4.7791 | 0.6854 | 0.7146 |  |  |  |  | 0.00015397
0.8 | 5.3542 | 0.10541 | 5.2488 | 5.4597 | 0.78435 | 0.81565 |  |  |  | syx= | 0.012409
0.9 | 6.0277 | 0.11442 | 5.9133 | 6.1421 | 0.88301 | 0.91699
1 | 6.7011 | 0.12493 | 6.5762 | 6.826 | 0.98145 | 1.0186
Kalibrační závislost je dána v následující tabulce. Vypočtěte koncetraci analytu v neznámém vzorku a její nejistotu, jestliže instrumentální signál má hodnotu 0,512 a.u.
x_"vz" =(y ̅_"vz" -b_0)/b_1
u_x=s_yx/b_1 ∙√(1/n+1/N+(y ̅-y_"vz" )^2/(b_1^2∙Q_xx ))
s_yx=√(1/((n-2) ) [∑▒(y-y ̅ )^2 -[∑▒(x-x ̅ )(y-y ̅ ) ]^2/(∑▒(x-x ̅ )^2 )] )
"VARPA: " (∑▒(x-x ̅ )^2 )/n

## příklad_3
c [mmol/L] | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8
A | 0 | 0.057 | 0.119 | 0.221 | 0.383 | 0.599 | 0.73 | směrnice | 0.91966
[8 empty] | úsek | 0.018818
| Ax | 0.253 | 0.243 | 0.238 |  | Āx | 0.24467
[8 empty] | cvz | 0.24558
[8 empty] | syx | 0.021154
| c = | 0.24558 | ± | 0.031973 | mol l-1 | (k=2) |  | n | 7
[8 empty] | N | 3
[8 empty] | Qxx | 0.55214
[8 empty] | ȳ | 0.30129
[8 empty] | ux | 0.015986
Obsah glukózy ve vzorku vína byl stanovován enzymaticky se spektrofotometrickou detekcí. Do odměrných baněk o objemu 5 mL bylo odpipetováno vždy 200 L standardního roztoku glukózy o různé koncentraci nebo vzorek vína, bylo přidáno stejné množství roztoku enzymu a baňka byla doplněna po rysku tlumivým roztokem. Zkoumaný vzorek vína byl stejným způsobem analyzován třikrát. Naměřená data pro kalibrační závislost i pro analýzu vzorku jsou uvedena v tabulce. Vypočtěte koncentraci glukózy ve vzorku včetně její rozšířené nejistoty (k=2).
x_"vz" =(y ̅_"vz" -b_0)/b_1
u_x=s_yx/b_1 ∙√(1/n+1/N+(y ̅-y_"vz" )^2/(b_1^2∙Q_xx ))

## příklad_4
w%(EtOH) | A(EtOH) | A(PrOH) |  |  |  | směrnice | 12.0287
0.02 | 114 | 457 | 0.24945 |  |  | úsek | 0.01277
0.05 | 278 | 449 | 0.61915
0.1 | 561 | 471 | 1.1911 |  |  | w | 0.14182
0.15 | 845 | 453 | 1.8653
0.2 | 1070 | 447 | 2.3937
vzorek | 782 | 455 | 1.7187 |  |  | syx | 0.034574
[6 empty] | n | 5
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2) | [5 empty] | N | 1
[6 empty] | Qxx | 0.02132
wsample | 0.14182 | ± | 0.006471 | % | (k=2) | ȳ | 1.2638
[6 empty] | ux | 0.0032355
Výsledek:
wsample | 0.142 | ± | 0.005 | % | (k=2)
Vzorek krve o objemu 5,00 mL byl obohacen o 0,5 L 1% (v/v) vodného roztoku propanolu jako vnitřního standardu. 10 L směsi bylo dávkováno do plynového chromatografu a byly zaznamenány plochy píků ethanolu (A(EtOH)) a propanolu (A(PrOH)). Standardní roztoky o známém obsahu (% (m/V)) ethanolu byly zpracovány stejným způsobem. Získaná data a vypočítané poměry ploch jsou v tabulce. Vypočítejte koncentraci ethanolu ve vzorku a její rozšířenou nejistotu.
x_"vz" =(y ̅_"vz" -b_0)/b_1
u_x=s_yx/b_1 ∙√(1/n+1/N+(y ̅-y_"vz" )^2/(b_1^2∙Q_xx ))

## příklad_5
Kalibrační tabulka
mol% isooktanu | plocha píku, A |  |  | směrnice | 2.0925
0.352 | 1.09 |  |  | úsek | 0.25674
0.803 | 1.78
1.08 | 2.6 |  |  | mol % | 1.1437
1.38 | 3.03
1.75 | 4.01
Avzorku | 2.65 | (N=4) |  | syx | 0.14421
|  |  |  | n | 5
|  |  |  | N | 4
|  |  |  | Qxx | 1.1454
|  |  |  | ȳ | 2.502
|  |  |  | ux | 0.046455
% mol | 1.1437 | ± | 0.092911 | % | (k=2)
Výsledek:
1.144 | ± | 0.093 | mol% | (k=2)
Stanovení isooktanu ve směsi uhlovodíků bylo provedeno chromatografickou metodou. V tabulce jsou kalibrační data, tj. závislost plochy odpovídajícího píku na obsahu isooktanu (mol %). Vypočtěte obsah isooktanu v neznámém vzorku spolu s rozšířenou nejistotou, jestliže průměrná plocha píku (ze 4 stanovení) měla hodnotu 2,65 a.u.
x_"vz" =(y ̅_"vz" -b_0)/b_1
u_x=s_yx/b_1 ∙√(1/n+1/N+(y ̅-y_"vz" )^2/(b_1^2∙Q_xx ))