## vyteznost1
STATISTIKA OPAKOVANÝCH POKUSŮ
OPAKOVATELNOST, VÝTĚŽNOST
|  | w(Mn),% | u
| CRM | 0.67 | 0.01
|  | č. stanovení | obsah Mn | Výtěžnost,R
|  | 1 | 0.69
|  | 2 | 0.68
|  | 3 | 0.7
|  | 4 | 0.67
|  | 5 | 0.67
|  | 6 | 0.69
|  | 7 | 0.66
|  | 8 | 0.68
|  | 9 | 0.67
|  | 10 | 0.68
|  | 11 | 0.68
|  | 12 | 0.67 | Test
|  | 13 | 0.69
průměr
počet
smd
sd_průměr
R
u ( R )
test
řešení
|  | R | 1.0138
|  | u( R ) | 0.01582
není zatíženo syst. chybou
Titračním stanovení Mn v certifikovaném referenčním materiálu oceli o obsahu 0,67% Mn byly při opakovaném stanovení nalezeny hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce. Vypočtěte výtěžnost metody stanovení Mn a určete nejistotu výtěžnosti. Testujte, zda výtěžnost se systematicky liší od hodnoty 1. Jaká je směrodatná odchylka opakovatelnosti?
R=(w ̅("Mn" )_"exp" )/w_"CRM"
u(R)=R∙√((〖sd〗_"průměr" /w ̅ )^2+(u_"CRM" /w_"CRM" )^2 )
|R-1|/u(R) <2

## výtěžnost2
Výtěžnost
CRM | měř. veličina | jednotka | hodnota | stu |  | Rsu
BCR 484 | obsah Pb | mg/g | 47.9 | 1.3 | (k=1) | 2.714%
stanovený obsah olova (mikrog/g)
46.1
46.2
46
45.9
45.9
46
45.8
průměr
smd
počet
sd_průměr
R
u ( R )
test
Z výsledků opakované analýzy CRM obsahujícího olovo vypočítejte výtěžnost metody včetně kombinované nejistoty a dále rozhodněte (na hladině významnosti 0,05), zda metoda je, nebo není zatížena systematickou chybou.

## srovnání se stand._1
Jednobodová kalibrace s CRM
Předpoklad: matrice vzorku a CRM jsou podobné
Vstupní veličiny
| obsah (koncentrace) CRM se známou nejistotou | [5 empty] | wCRM | uCRM | 3.5 | 0.07
| signál odpovídající CRM | [5 empty] | yCRM | uy(CRM) | 0.293 | 0.005
| signál odpovídající vzorku | [5 empty] | ysample | usample | 0.186 | 0.005
| signál blanku | [5 empty] | yblank | ublank | 0.007 | 0.005
Napište rovnici měření:
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2) a její relativní rozšířené nejistoty
Výsledky:
|  | wsample |  | ± |  | % | (k=2)
rsu
|  | wsample | 2.19 | ± | 0.17 | % | (k=2)
|  | rsu | 8%

## srovnání se stand._2
Uveďte rovnici pro výpočet hledaného hmotnostního zlomku
Podle zadání identifikujte zdroje nejistot a odvoďte rovnici měření:
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
| wsample |  | ± |  | % | (k=2)
Výsledky:
| wsample | 0.44 | ± | 0.03 | % | (k=2)
Obsah Mn v kyzových výpalcích byl stanoven polarograficky metodou srovnáním se standardem. Do roztoku upraveného pro polarografiké měření bylo převedeno 2,500 g vzorku a objem doplněn na 250 ml. Výška vlny manganatých iontů činila 36 mm. Stejným způsobem byl ze stejně velké navážky připraven roztok standardu s obsahem 0,53% Mn, dávající vlnu výšky 43 mm. Vypočítejte obsah Mn spolu s rozšířenou nejistotou.
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u = 0,1 mg, obsah Mn ve standardu = 0,5% rel.

## příklad_1
Napište rovnici měření:
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
wsample |  | ± |  | % | (k=2)
Výsledky:
| wsample | 1.57 | ± | 0.17 | % | (k=2)
Při polarografickém stanovení Zn ve slitině hořčíku byla použita metoda přídavku standardu s jedním roztokem. Vzorek slitiny o hmotnosti 1,0000 g byl rozpuštěn v kyselině chlorovodíkové a roztok byl upraven a doplněn na 250 mL. K 10 mL roztoku, pokytujícího vlnu výšky 37,0 mm, byly přidány 2,00 mL standardního roztoku síranu zinečnatého, c(Zn) = 5,00.10-3 mol/L a po provedení elektrolýzy byla naměřena výška vlny 63,0 mm. Vypočítejte hmotnostní obsah Zn včetně rozšířené nejistoty.
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u = 0,1 mg, koncentrace standardu = 0,5%

## příklad_2
Napište rovnici měření:
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
wsample |  | ± |  | % | (k=2)
s opakovatelností
wsample |  | ± |  | % | (k=2)
Ovlivní výsledek zahrnutí nejistoty opakovatelnosti metody 1 %?
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
Výsledky:
| wsample | 1.96 | ± | 0.29 | % | (k=2)
s opakovatelností
| wsample | 1.96 | ± | 0.3 | % | (k=2)
Obsah Ni v hliníkové slitině byl stanoven polarograficky metodou přídavku standardu se dvěma roztoky. K jednomu ze dvou roztoků připravených souběžně rozpuštěním 1,0000 g slitiny bylo přidáno 20 mL roztoku síranu nikelnatého, c(Ni) = 0,01 mol L-1. Po úpravě roztoku k polarografování byly objemy doplněny na 100 ml. Vlna nikelnatých iontů ve vzorku měla výšku 37,5 mm, vlna s přídavkem byla 60,0 mm vysoká. Vypočítejte hmotnostní obsah Ni [%].
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u = 0,1 mg, koncentrace standardu = 0,5% rel., Rsu (opakovatelnosti) = 1%

## metoda nejmenších čtverců
x [mg/L] | y [a,u,]
1.03 | 0.169 |  | yvz | 0.512
2.22 | 0.317
3.15 | 0.473
4.14 | 0.625
5.49 | 0.821
směrnice |  |  | cell C17=SLOPE(C10:C14,B10:B14)
úsek |  |  | cell C18=INTERCEPT(C10:C14,B10:B14)
cvz |  |  | cell C20=(F10-C18)/C17
syx |  |  | cell C22=STEYX(C10:C14,B10:B14)
n |  |  | cell C23=POČET2(C10:C14) |  | počet kalibračních bodů
Qxx |  |  | cell C24=C23*VARPA(B10:B14)
y_pruh |  |  | cell C25=PRŮMĚR(C10:C14)
N |  |  | cell C26=POČET2(F10) |  | počet opakování vzorku
uc |  |  | cell C27=C22/C17*ODMOCNINA(1/C23+1/C26+((F10-C25)^2)/((C17^2)*C24))
Výsledek | 0 | ± | 0 | mg/L
(k=1)
Kalibrační závislost je dána v následující tabulce. Vypočtěte koncetraci analytu v neznámém vzorku a její nejistotu, jestliže instrumentální signál má hodnotu 0,512 a.u.
x_"vz" =(y ̅_"vz" -b_0)/b_1
u_x=s_yx/b_1 ∙√(1/n+1/N+(y ̅-y_"vz" )^2/(b_1^2∙Q_xx ))

## příklad_3
c [mmol/L] | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8
A | 0 | 0.057 | 0.119 | 0.221 | 0.383 | 0.599 | 0.73
| Ax | 0.253 | 0.243 | 0.238
Obsah glukózy ve vzorku vína byl stanovován enzymaticky se spektrofotometrickou detekcí. Do odměrných baněk o objemu 5 mL bylo odpipetováno vždy 200 L standardního roztoku glukózy o různé koncentraci nebo vzorek vína, bylo přidáno stejné množství roztoku enzymu a baňka byla doplněna po rysku tlumivým roztokem. Zkoumaný vzorek vína byl stejným způsobem analyzován třikrát. Naměřená data pro kalibrační závislost i pro analýzu vzorku jsou uvedena v tabulce. Vypočtěte koncentraci glukózy ve vzorku včetně její rozšířené nejistoty (k=2).

## příklad_4
w%(EtOH) | A(EtOH) | A(PrOH)
0.02 | 114 | 457
0.05 | 278 | 449
0.1 | 561 | 471
0.15 | 845 | 453
0.2 | 1070 | 447
vzorek | 782 | 455
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
wsample |  | ± |  | % | (k=2)
Výsledek:
wsample | 0.142 | ± | 0.005 | % | (k=2)
Vzorek krve o objemu 5,00 mL byl obohacen o 0,5 L 1% (v/v) vodného roztoku propanolu jako vnitřního standardu. 10 L směsi bylo dávkováno do plynového chromatografu a byly zaznamenány plochy píků ethanolu (A(EtOH)) a propanolu (A(PrOH)). Standardní roztoky o známém obsahu (% (m/V)) ethanolu byly zpracovány stejným způsobem. Získaná data a vypočítané poměry ploch jsou v tabulce. Vypočítejte koncentraci ethanolu ve vzorku a její rozšířenou nejistotu.

## příklad_5
Kalibrační tabulka
mol% isooktanu | plocha píku, A
0.352 | 1.09
0.803 | 1.78
1.08 | 2.6
1.38 | 3.03
1.75 | 4.01
Avzorku | 2.65 | (N=4)
Výsledek:
1.144 | ± | 0.093 | mol% | (k=2)
Stanovení isooktanu ve směsi uhlovodíků bylo provedeno chromatografickou metodou. V tabulce jsou kalibrační data, tj. závislost plochy odpovídajícího píku na obsahu isooktanu (mol %). Vypočtěte obsah isooktanu v neznámém vzorku spolu s rozšířenou nejistotou, jestliže průměrná plocha píku (ze 4 stanovení) měla hodnotu 2,65 a.u.