## příklad_1
c(Ag) přidané do vzorku, mg/L |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Absorbance |  |  | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.77 | 0.89
Kalibrace:
A = k * cpřidané + q
(y = b1 * x + b0)
cvz = c0 = b0 / b1
směrnice b1
úsek b0
syx
n
Qxx
yprům
c(Ag),vz
u(Ag)
| Výsledek |  | 0: ±; 10: mg/L
(k=2)
Výsledek:
| c(Ag),vz | 17.3 | 0: ±; 5: 1.5; 10: mg/L; 15: (k=2)
Stříbro se ve fotografických odpadech stanovuje metodou AAS. Byla použita metoda standardního přídavku v modifikaci, která je zřejmá z tabulky. Vypočtěte koncentraci Ag spolu s rozšířenou nejistotou.

## příklad_2
Vvz | 25 | mL
Vcelk | 50 | mL
cst | 2.5 | mg/L
| Vst,i | Yi
| 0 | 0.101
| 1 | 0.176
| 2 | 0.238
| 3 | 0.31
Kalibr. závislost:
Ai = k * ci
Ai = k * (cvz*Vvz + cst*Vst,i)/V
Ai = k/V*cvz*Vvz + k/V*cst*Vst,i
Ai = úsek + směrnice * Vst,i
cvz = (úsek * cst) / (směrnice * Vvz)
b1 = směrnice
yc = 0 (počítám nejistotu pro roztok bez přídavku)
| směrnice b1 |  |  | cell C34 = SLOPE(C14:C17;B14:B17)
| úsek |  |  | cell C35 = INTERCEPT(C14:C17;B14:B17)
| cvz |  |  | cell C36 = (B11*C35)/(B9*C34)
| syx |  |  | cell C38 = STEYX(C14:C17;B14:B17)
| n |  |  | cell C39 = POČET2(C14:C17)
| Qxx |  |  | cell C40 = C39*VARPA(B14:B17)
| yprům |  |  | cell C41 = PRŮMĚR(C14:C17)
| uv |  |  | cell B30=B26/B23*ODMOCNINA(1/B27+((0-B29)^2)/((B23^2)*B28))
| uc |  |  | cell C43 = C36*C42/(C35/C34)
| Výsledek |  | ± |  | mg/L
(k=2)
| Výsledek | 0.14935 | ± | 0.015714 | mg/L
(k=2)
Ca byl stanoven v říční vodě s použitím AAS metodou vícenásobného standardního přídavku. Čtyři 25 ml alikvotní podíly vzorku byly odpipetovány do 50 ml odměrných baněk, dále byly přidány přídavky standardu o koncentraci 2,5 mg/L o objemech 0; 1,00; 2,00; 3,00 a roztoky byly doplněny na 50 mL. Měřením absorbance všech roztoků byly získány absorbance 0,101; 0,176; 0,238; 0,310. Vypočtěte koncentraci Ca ve vzorku a její standardní nejistotu.

## příklad_3
| r [mg/L] | Y [a.u.]
| 0 | 0.811
| 25 | 0.998
| 50 | 1.135
| 75 | 1.331
| 100 | 1.459
směrnice
úsek
syx
n |  |  |  |  | rvz = | ±
Qxx
y_pruh
c(Ag,vz)
u(Ag)
Výsledek:
| rvz | 0.63 | ± | 0.033 | g/L
Metoda standardního přídavku je popsána v tabulce. Do pěti odměrných baněk objemu 50 mL bylo odpipetováno 10 mL vzorku a ve čtyřech z nich vzrostla koncentrace přídavkem standardního roztoku stejného analytu na hodnoty v tabulce. Vypočtěte koncentraci analytu spolu s rozšířenou nejistotou.

## příklad_4
| Vvz | 10 | mL
| Vcelk | 50 | mL
| cst | 12.2 | mg/L
| Vst,i | Yi
| 0 | 0.201
| 10 | 0.292
| 20 | 0.378
| 30 | 0.467
| 40 | 0.554
směrnice
úsek
cvz |  |  |  |  | ±
syx
n
Qxx
y_pruh
uv
uc
Výsledek:
| rvz | 28 | ± | 0.52 | mg/L | (k=2)

## priklad 5
c(SO4), mg/L | Y, a.u.
0 | 0.06
5 | 1.48
10 | 2.28
15 | 3.98
20 | 4.61
Yvz | 3.67 | (N=6)
směrnice
úsek |  |  |  |  | ± | (k=1)
c
syx
n
Qxx
N
y_pruh
uc
Výsledek | 15.1207 | ± | 0.8147 | (k=1)

## výtěžnost 1
STATISTIKA OPAKOVANÝCH POKUSŮ
OPAKOVATELNOST, VÝTĚŽNOST
|  | w(Mn),% | u
| CRM | 0.67 | 0.01
|  | č. stanovení | obsah Mn | Výtěžnost,R
|  | 1 | 0.69
|  | 2 | 0.68
|  | 3 | 0.7
|  | 4 | 0.67
|  | 5 | 0.67
|  | 6 | 0.69
|  | 7 | 0.66
|  | 8 | 0.68
|  | 9 | 0.67
|  | 10 | 0.68
|  | 11 | 0.68
|  | 12 | 0.67 | Test
|  | 13 | 0.69
průměr
počet
smd
sd_průměr
R
u ( R )
test
řešení
|  | R | 1.0138
|  | u( R ) | 0.01582
není zatíženo syst. chybou
Titračním stanovení Mn v certifikovaném referenčním materiálu oceli o obsahu 0,67% Mn byly při opakovaném stanovení nalezeny hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce. Vypočtěte výtěžnost metody stanovení Mn a určete nejistotu výtěžnosti. Testujte, zda výtěžnost se systematicky liší od hodnoty 1. Jaká je směrodatná odchylka opakovatelnosti?
R=(w ̅("Mn" )_"exp" )/w_"CRM"
u(R)=R∙√((〖sd〗_"průměr" /w ̅ )^2+(u_"CRM" /w_"CRM" )^2 )
|R-1|/u(R) <2

## výtěžnost 2
Výtěžnost
CRM | měř. veličina | jednotka | hodnota | stu |  | Rsu
BCR 484 | obsah Pb | mg/g | 47.9 | 1.3 | (k=1) | 2.714%
stanovený obsah olova (mikrog/g)
46.1
46.2
46
45.9
45.9
46
45.8
průměr
smd
počet
sd_průměr
R
u ( R )
test
Z výsledků opakované analýzy CRM obsahujícího olovo vypočítejte výtěžnost metody včetně kombinované nejistoty a dále rozhodněte (na hladině významnosti 0,05), zda metoda je, nebo není zatížena systematickou chybou.
R=(w ̅("Mn" )_"exp" )/w_"CRM"
u(R)=R∙√((〖sd〗_"průměr" /w ̅ )^2+(u_"CRM" /w_"CRM" )^2 )
|R-1|/u(R) <2

## LOD_1
Odhad meze detekce z kalibrační závislosti
Důležitá podmínka: kalibrační závislost musí být experimentálně zjištěna v oblasti nízkých koncentrací.
Experimentální matice (tři standardy) - nevyvážený plán
| c [ng/mL] |  |  |  | yexp
| 4 | 0.03 | 0.032 | 0.033 | 0.029 | 0.03 | 0.028 | 0.031 | 0.03
| 10 | 0.045 | 0.048
| 20 | 0.078 | 0.075 | 0.076
počet experimentálních bodů (závisle proměnné!) | 13
Lineární regrese experimentální matice
| c [ng/mL] | yexp
| 4 | 0.03
| 4 | 0.032 |  | úsek, b0
| 4 | 0.033 |  | směrnice,b1
| 4 | 0.029 |  | syx
| 4 | 0.03 |  | n
| 4 | 0.028 |  | Qxx
| 4 | 0.031 |  | průměr_c
| 4 | 0.03
| 10 | 0.045 |  | pozor, nutno vložit "pst" = 0.1!!!!!) |  |  | (pst = kvantilová pravděpodobnost)
| 10 | 0.048 |  | t1-a;n-2
| 20 | 0.078
| 20 | 0.075
| 20 | 0.076
Kritický signál, ykrit
[5 empty] | LOD: |  | ng/mL

## LOD_2
Odhad meze detekce ze směrodatné odchylky z poměru signál/šum
LOD je koncentrace odpovídající poměru signál/šum = 3
| signál | S
| šum | N
Experiment:
závislost S/N na koncentraci
chromatografický pík charakterizující daný analyt
|  | N = | 1500 | jednotek
|  | c | S | S/N
|  | 0.1 | 1815
|  | 0.2 | 3750
|  | 0.3 | 5100
|  | 0.4 | 6920
|  | 0.5 | 8865
Lineární regrese S/N = b0 + b1*c
úsek, b0
směrnice,b1
LOD = (3-b0)/b1