# zkušební otázky z předmětu

# Technologické výpočty a modelování

- Popis monodovské saturační funkce a vysvětlení selekčních strategií mikroorganismů

- Definice, účel a možnosti použití modelů; rozdělení na modely fyzické a matematické

- Základní typy fyzických modelů používaných v čištění odpadních vod

- Tvorba schématu modelovaného procesu; bilance jednotkového uzlu, aplikace zásady zachování hmoty a kontinua

- Základní fáze při tvorbě modelu

- Základní pojmy používané při stavbě modelu; procesní analýza; nezbytné zjednodušující předpoklady pro tvorbu reálně použitelného modelu

- Charakteristika odpadní vody pro účely tvorby modelu

- Charakteristika biomasy pro účely tvorby modelu

- Definice základních kinetických parametrů popisujících příslušné frakce biomasy

- Koncept matematického modelu aktivačního procesu IAWQ/IWA č.1 (ASM No. 1)

- Identifikace složek modelů a procesů, kterými se transformují; matematické formulace rychlosti dějů

- Maticový zápis modelu IAWQ/IWA; základní kroky při sestavování matice

- Sloupce složek a řádky procesů, stechiometrické koeficienty pro jednotlivé konverze; využití matice pro kontrolu zákona zachování v řádcích a pro bilanci složky po sloupcích

- Příklad sestavení matice pro jednoduchý model aktivačního procesu s odstraňováním rozpuštěného substrátu a růstem heterotrofní biomasy v oxických podmínkách

- Princip „přepínacích funkcí“ na základě kinetického monodovského zápisu, jejich aplikace pro matematický popis změny kultivačních podmínek, limitaci substrátem, rozpuštěným kyslíkem, pH apod.

- Možnosti simulace biologického odstraňování fosforu, potřebné složky odpadní vody a biomasy

- Modelování anoxické akumulace fosforečnanů

- Modely popisují kompetici vločkotvorných mikroorganismů s vláknitými mikroorganismy způsobujícími bytnění aktivovaného kalu nebo tvorbu biologických pěn

- Principy a hlavní vlastnosti dynamických modelů

- Využití matematických modelů k řízení provozu biologické částí čistíren odpadních vod; expertní systémy pro řešení provozních problémů