Příloha č. 3  : Orientační hodnoty znečištění splaškových odpadních vod

pozn.: uvedené údaje byly zjištěny kombinací přímého měření na stokové síti města Brna a hodnot uváděných v odborné literatuře; byly použity pro výpočet potenciálního znečištění splaškových odpadních vod ve srovnávací bilanci (viz příloha č.6)

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnota zbytkového znečištění průměrně |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 350 |
| CHSK | mg/l | 750 |
| Nerozpuštěné látky (NL) | mg/l | 400 |
| Rozpuštěné látky (RL) | mg/l | 800 |
| Amoniakální dusík (N-NH4) | mg/l | 45 |
| Celkový dusík (Ncelk) | mg/l | 70 |
| Veškerý fosfor (Pc) | mg/l | 15 |
| Extrahovatelné látky (EL) | mg/l | 100 |
| Nepolární extrahovatelné látky (NEL) | mg/l | 10 |
| Chloridové ionty (Cl) | mg/l | 200 |
| Síranové ionty (SO4) | mg/l | 100 |
| Kyanidové ionty (HCN) | mg/l | 0,1 |
| PH | - | 6,0 - 9,0 |
| Teplota vody | oC | 40 |
| Rtuť (Hg) | mg/l | 0,001 |
| Měď (Cu) | mg/l | 0,05 |
| Nikl (Ni) | mg/l | 0,05 |
| Veškerý chrom (CrIII, Cr VI) | mg/l | 0,025 |
| Olovo (Pb) | mg/l | 0,025 |
| Zinek (Zn) | mg/l | 1,0 |
| Kadmium (Cd) | mg/l | 0,002 |
| Stříbro (Ag) | mg/l | 0,025 |