## M323021 Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin 2020/2021

## Bezpečnostní předpisy

- Tyto předpisy navazují na zásady BOZP a PO platné na VŠCHT Praha, které jsou dostupné na webové stránce: http://www.vscht.cz/homepage/intranet/main/bzop.

- V laboratořích platí přísný zákaz konzumace jakýchkoliv potravin a nápojů (včetně zbytků laboratorních vzorků).

- Do laboratoří je zakázán vstup osobám nemajícím zde výuku nebo neprovádějícím zde pedagogický dozor.

- Každé poranění, potřísnění či požití chemikálie je nutné neprodleně hlásit vyučujícímu asistentovi.

- Každý student je povinen používat ochranné pomůcky – zejména pracovní plášť, pevnou obuv, pracovní brýle, ochranné štíty apod.

- Studenti jsou povinni dbát na své zdraví, neohrožovat bezpečnost svých kolegů a dodržovat bezpečností předpisy platné pro práci s jednotlivými typy chemických látek (jedy; kyseliny, zásady a jiné žíraviny; hořlaviny apod. – například při pipetování, ředění, zahřívání apod.) a další bezpečnostní pravidla (práce na elektrických zařízeních, práce s otevřeným ohněm, práce s tlakovými láhvemi apod.).

- Veškeré roztoky (i např. při jejich odlévání do pomocných kádinek pro pipetování) musí být řádně označeny.

- Je zakázáno provádět samostatně jakékoliv opravy laboratorních přístrojů. Rozsah běžné obsluhy jednotlivých přístrojů prováděné samostatně studenty musí být předem dohodnut s vyučujícím asistentem (s výjimkou rychlého vypnutí přístroje při ohrožení zdraví či života).

- Likvidace odpadů musí být prováděna bezpečným a ekologickým způsobem (kyseliny, louhy, roztoky netoxických solí a netoxická organická rozpouštědla mísitelná s vodou se vylévají do výlevky po jejich mnohonásobném naředění; ostatní organická rozpouštědla se vylévají po neutralizaci do odpadní konve; v případě nejistoty konzultujte likvidaci jednotlivých chemikálií s vyučujícím asistentem).

- S veškerými kapalinami je nutné pracovat tak, aby nedošlo k poškození elektrické instalace (upozorňujeme především na nutnost bezpečné manipulace se vzorky u přístrojů a instalaci chladičů a obdobných aparatur).

- Každý ze studentů musí být schopen zasáhnout, a je tak povinen učinit, v krizových situacích spojených se záchranou života a majetku (poskytnutí první pomoci, použití hasicího přístroje, vypnutí elektrického proudu apod.).