## příklad_1
Příprava zásobního roztoku Mohrovy soli
Navážka 0,1280 g Mohrovy soli (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) byla rozpuštěna ve 250 mL odměrné baňce (třída A). Vypočtěte koncentraci železnatých iontů [mol /L] a rozšířenou nejistotu koncentrace železnatých iontů (k = 2). Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %.
Sestavte rovnici měření (vztah mezi zadanými veličinami a požadovaným výsledkem):
Zdroje nejistoty:
a) vážení
b) doplňování odměrné baňky
c) konstanty vystupující ve výpočtu: molární hmotnost
Pomocí následujících listů kvantifikujte jednotlivé zdroje nejistoty, abyste mohli
vyplnit následující buňky a vypočítat zadaný příklad.
veličina | hodnota | u | urel
m | 0.128 | 0.0001 | 0.07812% | 0.1281 | 0.128 | 0.128
M | 392.1388 | 0.0064 | 0.0016% | 392.1388 | 392.1452 | 392.1388
V | 0.25 | 0.00051 | 0.204% | 0.25 | 0.25 | 0.25051
c | 0.0013057 | 2.8472e-06 | 0.2181% | 0.0013067 | 0.0013056 | 0.001303 | hodnota
|  |  |  | 1.02e-06 | -2.1309e-08 | -2.6581e-06 | diff
|  |  |  | 1.0405e-12 | 4.5407e-16 | 7.0656e-12 | diff^2
[6 empty] | 8.1066e-12 | suma(diff^2)
|  |  |  | 12.84% | 0.005601% | 87.16% | index
| c |  | U(c)
| 0.0013057 | ± | 5.6944e-06
(k=2)

## VÁŽENÍ
Nejistota vážení
nejistota hmotnosti při diferenčním vážení je 0,1 mg.

## ODMĚRNÁ_BAŇKA
Nejistota objemu v odměrné baňce
Zdroje nejistoty:
1. nejistota deklarovaného objemu, viz list "tolerance"
- viz list tolerance
- u tolerance předpokládám trojúhelníkové rozdělení, toleranční hodnotu dělím odmocninou ze šesti
2. nejistota v naplnění baňky po značku
- tzv. nejistota opakovatelnosti
- provedu opakované měření objemu (vážením), nejistota opakovatelnosti je výběrová sm. odchylka
3. nejistota způsobená různou teplotou kapaliny (a baňky) při práci a při kalibraci
- viz list "roztažnost"
Stanovení nejistoty objemu odměrné baňky, třída přesnosti A
1. | jmenovitý objem | 250 | ml
| tolerance | 0.15 | ml
| nejistota u1 | 0.061237 | ml
2. | rel. sm. odchylka | 0.002 |  | volíme 0.2 % podle zadání
| výb. sm. odchylka | 0.5 | ml
| nejistota u2 | 0.5 | ml
3. | rozpouštědlo: | voda
| koef. roztažnosti b | 0.000207 | K-1
| DT | 3 | °C
| nejistota u3 | 0.089634 | ml
Kombinovaná nejistota objemu roztoku u(V)
(aditivní model)
u(V) | 0.51165 | ml
urel(V) | 0.2047%

## TOLERANCE
TOLERANCE ODMĚRNÉHO NÁDOBÍ
Odměrné baňky ČSN ISO 1042 (1994)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance objemu |  |  |  | toleranční intervaly odměrného nádobí mají trojúhelníkové rozdělení a standardní nejistotu tedy vypočítáme vydělením tolerance odmocninou ze šesti:
(mL) |  |  | (mL)
|  |  | třída A |  | třída B
5 |  |  | 0.025 |  | 0.05
10 |  |  | 0.025 |  | 0.05 |  |  | u=tol/ODMOCNINA(6)
25 |  |  | 0.04 |  | 0.08
50 |  |  | 0.06 |  | 0.12
100 |  |  | 0.1 |  | 0.2
200 |  |  | 0.15 |  | 0.3
250 |  |  | 0.15 |  | 0.3
500 |  |  | 0.25 |  | 0.5
1000 |  |  | 0.4 |  | 0.8
2000 |  |  | 0.6 |  | 1.2
Nedělené pipety ČSN 70 4119 (1986)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance
(mL)
(mL) |  | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
0.5 |  |  | 0.005 |  | 0.01
1 |  |  | 0.008 |  | 0.015
2 |  |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.015 |  | 0.03
10 |  |  | 0.02 |  | 0.04
20 |  |  | 0.03 |  | 0.06
25 |  |  | 0.03 |  | 0.06
50 |  |  | 0.05 |  | 0.1
100 |  |  | 0.08 |  | 0.15
200 |  |  | 0.1 |  | 0.2
Dělené pipety ČSN 70 4120 (1986)
Jmenovitý objem |  | Hodnota dílku |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.006 |  | 0.01
2 |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
10 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
25 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2
25 |  |  | 0.2 |  | - |  | 0.2
Byrety, mikrobyrety DIN 12700, ČSN 704130
Jmenovitý objem |  | Dělení objemu |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.01
2 |  |  | 0.01 |  | 0.01
5 |  |  | 0.02 |  | 0.01
10 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
25 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
50 |  |  | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.1
100 |  |  | 0.2 |  | 0.12 |  | 0.2
Odměrné válce Část 1: Odměrné válce se stupnicí ČSN 70 4102-1(1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,1
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,2
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,5
50 |  |  | 1 |  |  | ± 1
100 |  |  | 1 |  |  | ± 1
250 |  |  | 2 |  |  | ± 2
500 |  |  | 5 |  |  | ± 5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 10
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 20
Odměrné válce Část 2:
Válce s kruhovými dělícími čárkami ČSN 70 4102-2 (1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,05
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,1
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,25
50 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
100 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
250 |  |  | 2 |  |  | ± 1
500 |  |  | 5 |  |  | ± 2,5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 5
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 10

## ROZTAŽNOST
TEPELNÉ VLASTNOSTI KAPALIN 1
| b | je teplotní součinitel objemové roztažnosti
| Kapalina |  | b × 103 [K-1]
| aceton |  | 1.49
| benzen |  | 1.23
| diethylether |  | 1.62
| ethylalkohol |  | 1.1
| glycerin |  | 0.5
| chlorid uhličitý |  | 1.22
| chloroform |  | 1.28
| kyselina octová |  | 1.07
| methylalkohol |  | 1.2
| pentan |  | 1.54
| sirouhlík |  | 1.18
| toluen |  | 1.11
| voda |  | 0.207
| xylen |  | 0.99
u_roztažnost= (V*delta_T*beta)/ODMOCNINA(3)
Literatura:
| 1. | Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky.
SNTL, Praha 1980, str. 66.

## Běžné hodnoty
Běžné hodnoty nejistot objemových operací 1
Stanoveno | Složky nejistoty | Příčina | Metoda stanovení | Typická hodnota
|  |  |  | příklad | Hodnota
objem (kapaliny) | nejistota kalibrace | omezená správnost [accuracy] kalibrace | uvedeno ve specifikaci výrobce, převedeno na směrodatnou odchylku | 10 ml (třída A) | 0.02 / √6 = 0,01 ml
Pro skleněné nádobí objemu V třídy A podle ASTM je tato mez přibližně V0,6/200
| teplota | odchylky teploty od teploty kalibrace způsobuje rozdíl objemu při standardní teplotě | ΔTα/(2√3) poskytuje relativní směrodatnou odchylku, kde ΔT je možný teplotní rozsah a α součinitel teplotní roztažnosti kapaliny | 100 ml voda | 0,03 ml pro práci v rozmezí 3 ºC od uvedené pracovní teploty
α je přibližně
2 x 10-4 K-1 pro vodu a
1 x 10-3 K-1 pro org. kapaliny
| variabilita mezi jednotlivými odměřováními | různá | Směrodatná odchylka z opakovaných kontrolních odměřování (zjištěna vážením) | 25 ml pipeta | opakované naplnění / zvážení:
s = 0,0092 ml
Literatura:
1. Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem -ČR, Praha 2001.
Příloha G. ISBN 80-901868-9-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 2nd Edition (2000)
EURACHEM/CITAC, http://www.eurachem.ul.pt/guidesanddocuments.htm

## příklad_2
Nedělená pipeta o jmenovitém objemu 5 mL (třída A) byla kalibrována vážením objemu vody při 20 C. Bylo provedeno 10 měření, výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. Vypočtěte nejistotu všech 5 mL pipet v laboratoři (uvažujte vlivu změn teploty v laboratoři +/- 3 C).
hustota vody | 0.99704 | g.cm-3
b(voda) | 0.000207 | K-1
DT | 3 | K (°C)
tolerance objemu pipety | 0.015 | ml
číslo | m [g] | V [ml]
1 | 5.0307 | 5.0456
2 | 5.0122 | 5.0271
3 | 5.0403 | 5.0552
4 | 5.0323 | 5.0472
5 | 5.0203 | 5.0352
6 | 5.0418 | 5.0567
7 | 5.028 | 5.0429
8 | 5.0228 | 5.0377
9 | 5.039 | 5.0539
10 | 5.0383 | 5.0532
| průměr | 5.0455
| sd | 0.00983
| rsd | 0.1948%
| sd_průměr | 0.0031085
| rsd_průměr | 0.06161%
Nejistota objemu pipetovaného všemi pipetami tohoto typu
|  | u | u2 |  | index
| tolerance | 0.0061237 | 3.75e-05 |  | 27.29%
| opakovatelnost | 0.00983 | 9.6628e-05 |  | 70.33%
| roztažnost | 0.001809 | 3.2724e-06 |  | 2.382%
| kombinovaná nejistota | 0.011722 | mL
pipetovaný objem vody VŠEMI pipetami tohoto typu je:
|  | 5.0455 | ± | 0.011722
(k=1)

## PIPETA
Nejistota pipetovaného objemu
Zdroje nejistoty:
1. nejistota deklarovaného objemu, viz list "tolerance"
- viz list tolerance
- předpokládám trojúhelníkové rozdělení, toleranční hodnotu dělím odmocninou ze šesti
2. nejistota objemu dávkovaného pipetou
- tzv. nejistota opakovatelnosti
- provedu opakované měření objemu (vážením), nejistota opakovatelnosti je výběrová sm. odchylka
3. nejistota způsobená různou teplotou kapaliny (a pipety) při práci a při kalibraci
- viz list "roztažnost"

## ŘEDĚNÍ
Instrukce jsou uvedeny poznámkách, které se vyvolají umístěním kurzoru na červenou značku buňky
Stanovení nejistoty objemu a ředění
pro výpočet nejistoty měření dle ISO1,2
| Stanovení nejistoty objemu V1 |  |  | Pipeta 10 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 10
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.02 | 0.008165 | 6.6667e-05
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.000144
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.017321 | 0.0003
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.00051067
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.022598
|  |  |  | Nejistota u(V1) | 0.022598
|  |  |  | Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598
| Stanovení nejistoty objemu V2 |  |  | Odměrná baňka 100 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 100
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.1 | 0.040825 | 0.0016667
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.000576
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.17321 | 0.03
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.032243
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.17956
|  |  |  | Nejistota u(V2) | 0.17956
|  |  |  | Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956
Ředění f = V2/V1
| V1 | 10
| V2 | 100
| Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598 | 5.1067e-06
| Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956 | 3.2243e-06
|  | SUM | 8.3309e-06
|  | SQRT | 0.0028863
|  | f = V2/V1 | 10
|  | u(f)/f | 0.0028863
Literatura:
1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO, Geneva l993.
2. Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem -ČR, Praha 2001.
ISBN 80-901868-9-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 2nd Edition (2000)
EURACHEM/CITAC, http://www.eurachem.ul.pt/guidesanddocuments.htm
Note on E10: V příslušných normách uváděno jako "nejvyšší dovolená chyba objemu" viz list "Tolerance". Použijeme trojúhelníkové rozdělení.
Note on E11: Získáme typicky desetinásobným naplněním nádobí vodou a vážením, rozptýlení hodnot charakterizujeme směrodatnou odchylkou.
Note on E14: Kolísání teploty lze obvykle charakterizovat rovnoměrným rozdělením. V případě údaje s 95% spolehlivostí je možné předpokládat normální rozdělení a dělit 1,96.
Note on G8: Vliv jednotlivých příspěvků na nejistotu objemu má charakter aditivního vztahu, a je tedy výsledná nejistota součtem čtverců jednotlivých standardních nejistot.
EURACHEM-ČR
Metodický list 1

## příklad_3
Jaká bude látková koncentrace roztoku KOH pro titrace v nevodném prostředí a příslušná rozšířená nejistota (k = 2) , vzniklého rozpuštěním 7,250 g KOH v bezvodém methanolu a doplněním methanolem na objem 1000 ml v odměrné baňce. Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte pouze toleranci objemu a rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %.
prvek | M | tol | u |  | VÝSLEDEK PRO VAŠI KONTROLU
H | 1.0079 | 7e-05 | 4.0415e-05 |  | c |  | U(c)
O | 15.9994 | 0.0003 | 0.00017321 |  | 0.12922 | ± | 0.00051767 | mol/l
K | 39.0983 | 0.0001 | 5.7735e-05 |  |  |  | (k=2)
M(KOH) | 56.1056 |  | 0.00018699
| veličina | hodnota | u | urel
| m | 7.25 | 0.0001 | 0.001379% | 7.2501 | 7.25 | 7.25 |  | baňka | 1000 | ml
| M | 1.0079 | 4.0415e-05 | 0.00401% | 1.0079 | 1.008 | 1.0079 |  | tol | 0.4 | ml
| V | 1 | 0.0020067 | 0.2007% | 1 | 1 | 1.002 |  | u(tol) | 0.1633 | ml
[9 empty] | rsu(doplnění) | 0.002
| c | 7.1929 | 0.014408 | 0.2003% | 7.193 | 7.1926 | 7.1785 | hodnota | u(doplnění) | 2 | ml
[5 empty] | 9.9212e-05 | -0.0002884 | -0.014405 | diff
[5 empty] | 9.8431e-09 | 8.3172e-08 | 0.0002075 | diff^2
[7 empty] | 0.00020759 | suma(diff^2)
[5 empty] | 0.004742% | 0.04007% | 99.96% | index
|  | c |  | U(c)
|  | 7.1929 | ± | 0.028816
(k=2)

## příklad_4
Jaká je látková koncentrace chloridu sodného v roztoku obsahujícího v 500 mL odměrné baňce 12,50 g NaCl? Jaká je nejistota koncentrace? Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte pouze toleranci objemu a rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %. Relativní nejistota vážení byla stanovena při kalibraci vah a činí 1 %.
| M(g/mol) | tol | u |  | VÝSLEDEK PRO VAŠI KONTROLU
Na |  |  |  |  | c |  | U(c)
Cl |  |  |  |  | 0.42777 | ± | 0.0087259 | mol/L
(k=2)
| veličina | hodnota | u | urel
m
| M | 12.5 | 0.125 | 0.01 | 12.625 | 12.5 | 12.5 |  | baňka | 500 | ml
| V | 58.4425 | 0.00051962 | 8.8911e-06 | 58.4425 | 58.443 | 58.4425 |  | tol | 0.25 | ml
|  | 0.5 | 0.0010052 | 0.0020104 | 0.5 | 0.5 | 0.50101 |  | u(tol) | 0.10206 | ml
| c | [7 empty] | rsu(doplnění) | 0.002
|  | 0.42777 | 0.004363 | 0.010199 | 0.43205 | 0.42777 | 0.42691 | hodnota | u(doplnění) | 1 | ml
[5 empty] | 0.0042777 | -3.8033e-06 | -0.00085826 | diff
[5 empty] | 1.8299e-05 | 1.4465e-11 | 7.3661e-07 | diff^2
[7 empty] | 1.9035e-05 | suma(diff^2)
[5 empty] | 0.9613 | 7.599e-07 | 0.038697 | index
|  | 0.42777 |  | 0.0087259

## příklad 5
Vypočítejte hmotnostní koncentraci kyseliny askorbové v kapalném vzorku včetně rozšířené nejistoty (k = 2). Při coulometrické titraci 1 ml (dělená pipeta třída A) kapalného vzorku bylo titrační činidlo generováno do bodu ekvivalence po dobu 100 s proudem 10 mA. Nejistoty vstupních veličin jsou zadány. Pro určení počtu vyměňovaných elektronů vyjděte z toho, že stanovení je založeno na titraci jódem generovaným z jodidu a že stechiometrie reakce kyseliny askorbové s jodem je 1:1
VÝSLEDEK PRO VAŠI KONTROLU
[5 empty] | r g/l | u | Rsu
[5 empty] | 0.91271 | 0.044447 | 4.87%
| X | u | rsu
V(L) | 0.001 | 5e-05 | 5% | 0.00105 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
I(A) | 0.01 | 2e-05 | 0.2% | 0.01 | 0.01002 | 0.01 | 0.01 | 0.01
t(s) | 100 | 1 | 1% | 100 | 100 | 101 | 100 | 100
F(C/mol) | 96485.3365 | 0.0021 | 2.176e-06% | 96485.3365 | 96485.3365 | 96485.3365 | 96485.3386 | 96485.3365
M(g/mol) | 176.1241 | 0.003 | 0.001703% | 176.1241 | 176.1241 | 176.1241 | 176.1241 | 176.1271
| 0.9127 | 0.044447 | 4.87% | 0.86924 | 0.91452 | 0.92183 | 0.9127 | 0.91271
|  |  |  | -0.043462 | 0.0018254 | 0.009127 | -1.9865e-08 | 1.5546e-05
|  |  |  | 0.0018889 | 3.3321e-06 | 8.3302e-05 | 3.9461e-16 | 2.4169e-10
0.0019756