## příklad_1
Příprava zásobního roztoku Mohrovy soli
Navážka 0,1280 g Mohrovy soli (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) byla rozpuštěna ve 250 mL odměrné baňce (třída A). Vypočtěte koncentraci železnatých iontů [mol /L] a rozšířenou nejistotu koncentrace železnatých iontů (k = 2). Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %.
Sestavte rovnici měření (vztah mezi zadanými veličinami a požadovaným výsledkem):
Zdroje nejistoty:
a) vážení
b) doplňování odměrné baňky
c) konstanty vystupující ve výpočtu: molární hmotnost
Pomocí následujících listů kvantifikujte jednotlivé zdroje nejistoty, abyste mohli
vyplnit následující buňky a vypočítat zadaný příklad.
veličina | hodnota | u | urel
m
M
V
c |  |  |  | hodnota
diff
diff^2
suma(diff^2)
index
| c |  | U(c)
(k=2)

## VÁŽENÍ
Nejistota vážení
nejistota hmotnosti při diferenčním vážení je 0,1 mg.

## ODMĚRNÁ_BAŇKA
Nejistota objemu v odměrné baňce
Zdroje nejistoty:
1. nejistota deklarovaného objemu, viz list "tolerance"
- viz list tolerance
- u tolerance předpokládám trojúhelníkové rozdělení, toleranční hodnotu dělím odmocninou ze šesti
2. nejistota v naplnění baňky po značku
- tzv. nejistota opakovatelnosti
- provedu opakované měření objemu (vážením), nejistota opakovatelnosti je výběrová sm. odchylka
3. nejistota způsobená různou teplotou kapaliny (a baňky) při práci a při kalibraci
- viz list "roztažnost"
Stanovení nejistoty objemu odměrné baňky, třída přesnosti A
1. | jmenovitý objem | 250 | ml
| tolerance |  | ml
| nejistota u1 |  | ml
2. | rel. sm. odchylka | 0.002 |  | volíme 0.2 % podle zadání
| výb. sm. odchylka |  | ml
| nejistota u2 |  | ml
3. | rozpouštědlo: | voda
| koef. roztažnosti b |  | K-1
| DT | 3 | °C
| nejistota u3 |  | ml
Kombinovaná nejistota objemu roztoku u(V)
(aditivní model)
u(V) |  | ml
urel(V)

## TOLERANCE
TOLERANCE ODMĚRNÉHO NÁDOBÍ
Odměrné baňky ČSN ISO 1042 (1994)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance objemu |  |  |  | toleranční intervaly odměrného nádobí mají trojúhelníkové rozdělení a standardní nejistotu tedy vypočítáme vydělením tolerance odmocninou ze šesti:
(mL) |  |  | (mL)
|  |  | třída A |  | třída B
5 |  |  | 0.025 |  | 0.05
10 |  |  | 0.025 |  | 0.05 |  |  | u=tol/ODMOCNINA(6)
25 |  |  | 0.04 |  | 0.08
50 |  |  | 0.06 |  | 0.12
100 |  |  | 0.1 |  | 0.2
200 |  |  | 0.15 |  | 0.3
250 |  |  | 0.15 |  | 0.3
500 |  |  | 0.25 |  | 0.5
1000 |  |  | 0.4 |  | 0.8
2000 |  |  | 0.6 |  | 1.2
Nedělené pipety ČSN 70 4119 (1986)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance
(mL)
(mL) |  | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
0.5 |  |  | 0.005 |  | 0.01
1 |  |  | 0.008 |  | 0.015
2 |  |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.015 |  | 0.03
10 |  |  | 0.02 |  | 0.04
20 |  |  | 0.03 |  | 0.06
25 |  |  | 0.03 |  | 0.06
50 |  |  | 0.05 |  | 0.1
100 |  |  | 0.08 |  | 0.15
200 |  |  | 0.1 |  | 0.2
Dělené pipety ČSN 70 4120 (1986)
Jmenovitý objem |  | Hodnota dílku |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.006 |  | 0.01
2 |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
10 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
25 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2
25 |  |  | 0.2 |  | - |  | 0.2
Byrety, mikrobyrety DIN 12700, ČSN 704130
Jmenovitý objem |  | Dělení objemu |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.01
2 |  |  | 0.01 |  | 0.01
5 |  |  | 0.02 |  | 0.01
10 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
25 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
50 |  |  | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.1
100 |  |  | 0.2 |  | 0.12 |  | 0.2
Odměrné válce Část 1: Odměrné válce se stupnicí ČSN 70 4102-1(1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,1
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,2
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,5
50 |  |  | 1 |  |  | ± 1
100 |  |  | 1 |  |  | ± 1
250 |  |  | 2 |  |  | ± 2
500 |  |  | 5 |  |  | ± 5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 10
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 20
Odměrné válce Část 2:
Válce s kruhovými dělícími čárkami ČSN 70 4102-2 (1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,05
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,1
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,25
50 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
100 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
250 |  |  | 2 |  |  | ± 1
500 |  |  | 5 |  |  | ± 2,5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 5
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 10

## ROZTAŽNOST
TEPELNÉ VLASTNOSTI KAPALIN 1
| b | je teplotní součinitel objemové roztažnosti
| Kapalina |  | b × 103 [K-1]
| aceton |  | 1.49
| benzen |  | 1.23
| diethylether |  | 1.62
| ethylalkohol |  | 1.1
| glycerin |  | 0.5
| chlorid uhličitý |  | 1.22
| chloroform |  | 1.28
| kyselina octová |  | 1.07
| methylalkohol |  | 1.2
| pentan |  | 1.54
| sirouhlík |  | 1.18
| toluen |  | 1.11
| voda |  | 0.207
| xylen |  | 0.99
u_roztažnost= (V*delta_T*beta)/ODMOCNINA(3)
Literatura:
| 1. | Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky.
SNTL, Praha 1980, str. 66.

## Běžné hodnoty
Běžné hodnoty nejistot objemových operací 1
Stanoveno | Složky nejistoty | Příčina | Metoda stanovení | Typická hodnota
|  |  |  | příklad | Hodnota
objem (kapaliny) | nejistota kalibrace | omezená správnost [accuracy] kalibrace | uvedeno ve specifikaci výrobce, převedeno na směrodatnou odchylku | 10 ml (třída A) | 0.02 / √6 = 0,01 ml
Pro skleněné nádobí objemu V třídy A podle ASTM je tato mez přibližně V0,6/200
| teplota | odchylky teploty od teploty kalibrace způsobuje rozdíl objemu při standardní teplotě | ΔTα/(2√3) poskytuje relativní směrodatnou odchylku, kde ΔT je možný teplotní rozsah a α součinitel teplotní roztažnosti kapaliny | 100 ml voda | 0,03 ml pro práci v rozmezí 3 ºC od uvedené pracovní teploty
α je přibližně
2 x 10-4 K-1 pro vodu a
1 x 10-3 K-1 pro org. kapaliny
| variabilita mezi jednotlivými odměřováními | různá | Směrodatná odchylka z opakovaných kontrolních odměřování (zjištěna vážením) | 25 ml pipeta | opakované naplnění / zvážení:
s = 0,0092 ml
Literatura:
1. Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem -ČR, Praha 2001.
Příloha G. ISBN 80-901868-9-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 2nd Edition (2000)
EURACHEM/CITAC, http://www.eurachem.ul.pt/guidesanddocuments.htm

## příklad_2
Nedělená pipeta o jmenovitém objemu 5 mL (třída A) byla kalibrována v ážením objemu vody při 20 C. Bylo provedeno 10 měření, výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. Vypočtěte nejistotu všech 5 mL pipet v laboratoři (uvažujte vlivu změn teploty v laboratoři +/- 3 C).
hustota vody | 0.99704 | g.cm-3
b(voda) | 0.000207 | K-1
DT | 3 | K (°C)
tolerance objemu pipety | 0.015 | ml
číslo | m [g] | V [ml]
1 | 5.0307
2 | 5.0122
3 | 5.0403
4 | 5.0323
5 | 5.0203
6 | 5.0418
7 | 5.028
8 | 5.0228
9 | 5.039
10 | 5.0383
průměr
sd
rsd
sd_průměr
rsd_průměr
Nejistota objemu pipetovaného všemi pipetami tohoto typu
|  | u | u2 |  | index
tolerance
opakovatelnost
roztažnost
| kombinovaná nejistota |  | mL
pipetovaný objem vody VŠEMI pipetami tohoto typu je:
(k=1)

## PIPETA
Nejistota pipetovaného objemu
Zdroje nejistoty:
1. nejistota deklarovaného objemu, viz list "tolerance"
- viz list tolerance
- předpokládám trojúhelníkové rozdělení, toleranční hodnotu dělím odmocninou ze šesti
2. nejistota objemu dávkovaného pipetou
- tzv. nejistota opakovatelnosti
- provedu opakované měření objemu (vážením), nejistota opakovatelnosti je výběrová sm. odchylka
3. nejistota způsobená různou teplotou kapaliny (a pipety) při práci a při kalibraci
- viz list "roztažnost"

## ŘEDĚNÍ
Instrukce jsou uvedeny poznámkách, které se vyvolají umístěním kurzoru na červenou značku buňky
Stanovení nejistoty objemu a ředění
pro výpočet nejistoty měření dle ISO1,2
| Stanovení nejistoty objemu V1 |  |  | Pipeta 10 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 10
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.02 | 0.008165 | 6.6667e-05
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.000144
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.017321 | 0.0003
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.00051067
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.022598
|  |  |  | Nejistota u(V1) | 0.022598
|  |  |  | Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598
| Stanovení nejistoty objemu V2 |  |  | Odměrná baňka 100 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 100
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.1 | 0.040825 | 0.0016667
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.000576
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.17321 | 0.03
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.032243
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.17956
|  |  |  | Nejistota u(V2) | 0.17956
|  |  |  | Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956
Ředění f = V2/V1
| V1 | 10
| V2 | 100
| Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598 | 5.1067e-06
| Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956 | 3.2243e-06
|  | SUM | 8.3309e-06
|  | SQRT | 0.0028863
|  | f = V2/V1 | 10
|  | u(f)/f | 0.0028863
Literatura:
1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO, Geneva l993.
2. Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem -ČR, Praha 2001.
ISBN 80-901868-9-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 2nd Edition (2000)
EURACHEM/CITAC, http://www.eurachem.ul.pt/guidesanddocuments.htm
Note on E10: V příslušných normách uváděno jako "nejvyšší dovolená chyba objemu" viz list "Tolerance". Použijeme trojúhelníkové rozdělení.
Note on E11: Získáme typicky desetinásobným naplněním nádobí vodou a vážením, rozptýlení hodnot charakterizujeme směrodatnou odchylkou.
Note on E14: Kolísání teploty lze obvykle charakterizovat rovnoměrným rozdělením. V případě údaje s 95% spolehlivostí je možné předpokládat normální rozdělení a dělit 1,96.
Note on G8: Vliv jednotlivých příspěvků na nejistotu objemu má charakter aditivního vztahu, a je tedy výsledná nejistota součtem čtverců jednotlivých standardních nejistot.
EURACHEM-ČR
Metodický list 1

## příklad_3
Jaká bude látková koncentrace roztoku KOH pro titrace v nevodném prostředí a příslušná rozšířená nejistota (k = 2) , vzniklého rozpuštěním 7,250 g KOH v bezvodém methanolu a doplněním methanolem na objem 1000 ml v odměrné baňce. Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte pouze toleranci objemu a rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %.
prvek | M | tol | u | VÝSLEDEK PRO VAŠI KONTROLU
H |  |  |  | c |  | U(c)
O |  |  |  | 0.12922 | ± | 0.00051767 | mol/l
K | [5 empty] | (k=2)
M(KOH)

## příklad_4
Jaká je látková koncentrace chloridu sodného v roztoku obsahujícího v 500 mL odměrné baňce 12,50 g NaCl? Jaká je nejistota koncentrace? Při výpočtu nejistoty objemu odměrné baňky uvažujte pouze toleranci objemu a rel. směrodatnou odchylku opakovatelnosti doplnění odměrné baňky po značku 0,2 %. Relativní nejistota vážení byla stanovena při kalibraci vah a činí 1 %.
| M(g/mol) | tol | u | VÝSLEDEK PRO VAŠI KONTROLU
Na |  |  |  | c |  | U(c)
Cl |  |  |  | 0.42777 | ± | 0.0087259 | mol/L
(k=2)

## příklad 5
Vypočítejte hmotnostní koncentraci kyseliny askorbové v kapalném vzorku včetně rozšířené nejistoty (k = 2). Při coulometrické titraci 1 ml (dělená pipeta třída A) kapalného vzorku bylo titrační činidlo generováno do bodu ekvivalence po dobu 100 s proudem 10 mA. Nejistoty vstupních veličin jsou zadány. Pro určení počtu vyměňovaných elektronů vyjděte z toho, že stanovení je založeno na titraci jódem generovaným z jodidu a že stechiometrie reakce kyseliny askorbové s jodem je 1:1
VÝSLEDEK PRO VAŠI KONTROLU
|  |  |  | r g/l | u | Rsu
|  |  |  | 0.91271 | 0.044447 | 4.87%
| X | u | rsu
V(L) | 0.001 | 5e-05
I(A) | 0.01 |  | 0.2%
t(s) | 100 | 1
F(C/mol) | 96485.3365 | 0.0021
M(g/mol) | 176.1241 | 0.003