## srovnání se stand._1
Jednobodová kalibrace s CRM
Jednobodovou kalibrací s CRM byl stanoven obsah analytu v neznámém vzorku. Obsah
analytu v hmotnostních procentech v CRM včetně standardní nejistoty byl (3,50 +- 0,07) %.
Hodnota signálu při analýze CRM, při analýze vzorku a při analýzách srovnávacího roztoku
neobsahujícího analyt (blank) byla: yCRM=0,293; yvz=0,186; yblank =0,007. Kombinovaná
nejistota signálu byla u(y)=0,005. Vypočítejte obsah manganu ve vzorku včetně rozšířené
nejistoty (k=2).
Předpoklad: matrice vzorku a CRM jsou podobné
Vstupní veličiny
| obsah (koncentrace) CRM se známou nejistotou | [5 empty] | wCRM | uCRM | 3.5 | 0.07 |  | 3.57 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| signál odpovídající CRM | [5 empty] | yCRM | uy(CRM) | 0.293 | 0.005 |  | 0.293 | 0.298 | 0.293 | 0.293
| signál odpovídající vzorku | [5 empty] | yvz | uvz | 0.186 | 0.005 |  | 0.186 | 0.186 | 0.191 | 0.186
| signál blanku | [5 empty] | yblank | ublank | 0.007 | 0.005 |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.012
[9 empty] | 2.1906 | 0.08731 |  | 2.2344 | 2.1529 | 2.2517 | 2.1673
[12 empty] | 0.043811 | -0.037638 | 0.061189 | -0.0233
| Napište rovnici měření: | [10 empty] | 0.0019194 | 0.0014167 | 0.0037441 | 0.00054287
|  | w = wCRM*(yvz-yblank)/(yCRM-yblank) | [12 empty] | 0.007623
[11 empty] | index | 25.18% | 18.58% | 49.12% | 7.122%
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2) a její relativní rozšířené nejistoty
Výsledky:
|  | wvz | 2.1906 | ± | 0.17462 | % | (k=2)
|  | rsu | 7.971%

## srovnání se stand._2
Obsah Mn v kyzových výpalcích byl stanoven polarograficky metodou srovnáním se | [8 empty] | Výsledky:
standardem. Do roztoku upraveného pro polarografiké měření bylo převedeno 2,500 g | [8 empty] | wvz | 0.444 | ± | 0.025 | % | (k=2)
vzorku a objem doplněn na 250 ml. Výška vlny manganatých iontů činila 36 mm. Stejným
způsobem byl ze stejně velké navážky připraven roztok standardu s obsahem 0,53% Mn,
dávající vlnu výšky 43 mm. Vypočítejte obsah Mn spolu s rozšířenou nejistotou.
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní
standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u =
0,1 mg, obsah Mn ve standardu = 0,5% rel.
Uveďte rovnici pro výpočet hledaného hmotnostního zlomku
Podle zadání identifikujte zdroje nejistot a odvoďte rovnici měření:
Zdroje nejistot: doplňování odměrných baněk, vážení vzorku i standardu, nejistota výšky polarografické vlny,
nejistota obsahu Mn ve standardu
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
| Vstupní veličiny |  | hodnota | stu | Rsu
|  | w(Mn)st | 0.53 | 0.00265 | 0.5% | 0.53265 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
|  | hvz | 36 | 0.72 | 2% | 36 | 36.72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | hst | 43 | 0.86 | 2% | 43 | 43 | 43.86 | 43 | 43 | 43 | 43
|  | mst | 2.5 | 0.0001 | 0.004% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5001 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | mvz | 2.5 | 0.0001 | 0.004% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5001 | 2.5 | 2.5
|  | Vvz | 250 | 0.5 | 0.2% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250.5 | 250
|  | Vst | 250 | 0.5 | 0.2% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250.5
|  |  | 0.44372 | 0.012686 | 0.028591 | 0.44594 | 0.4526 | 0.43502 | 0.4437 | 0.44374 | 0.44461 | 0.44284
[6 empty] | 0.0022186 | 0.0088744 | -0.0087004 | -1.7748e-05 | 1.7749e-05 | 0.00088744 | -0.00088567
[6 empty] | 4.9222e-06 | 7.8755e-05 | 7.5697e-05 | 3.15e-10 | 3.1502e-10 | 7.8755e-07 | 7.8441e-07
0.00016095
|  | wvz | 0.44372 | ± | 0.025373
| Nebo | jelikož hmotnost vzorku a standardu jsou stejné a zároveň objemy jsou také stejné, lze pracovat pouze s faktory
Poznámka: toto jsem psala na tabuli a je to dobře, ale špatně byla předvytvořená matice
Musí být dvakrát použito objem a vážení!!
| Vstupní veličiny |  | hodnota | stu | Rsu
|  | w(Mn)st | 0.53 | 0.00265 | 0.5% | 0.53265 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
|  | hvz | 36 | 0.72 | 2% | 36 | 36.72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | hst | 43 | 0.86 | 2% | 43 | 43 | 43.86 | 43 | 43 | 43 | 43
|  | fvážení | 1 | 0.0001 | 0.01% | 1 | 1 | 1 | 1.0001 | 1 | 1 | 1
|  | fobjem | 1 | 0.002 | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.002 | 1 | 1
|  | fvážení | 1 | 0.0001 | 0.01% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0001 | 1
|  | fobjem | 1 | 0.002 | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.002
|  |  | 0.44372 | 0.012687 |  | 0.44594 | 0.4526 | 0.43502 | 0.44377 | 0.44461 | 0.44377 | 0.44461
[6 empty] | 0.0022186 | 0.0088744 | -0.0087004 | 4.4372e-05 | 0.00088744 | 4.4372e-05 | 0.00088744
[6 empty] | 4.9222e-06 | 7.8755e-05 | 7.5697e-05 | 1.9689e-09 | 7.8755e-07 | 1.9689e-09 | 7.8755e-07
0.00016095
|  | wvz | 0.44372 | ± | 0.025374
| nebo | třetí verzí je si výpočet ještě zjednodušit na úkor přehlednosti na
|  | protože | pro výpočet nejistot použijeme multiplikativní model, je jedno jestli se nejistoty násobí nebo dělí.
Nesmíme však zapomenout na to, že vážení a objem bylo děláno dvakrát.
| Vstupní veličiny |  | hodnota | stu | Rsu
|  | w(Mn)st | 0.53 | 0.00265 | 0.5% | 0.53265 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
|  | hvz | 36 | 0.72 | 2% | 36 | 36.72 | 36 | 36 | 36
|  | hst | 43 | 0.86 | 2% | 43 | 43 | 43.86 | 43 | 43
|  | fvážení | 1 | 0.0001 | 0.01% | 1 | 1 | 1 | 1.0001 | 1
|  | fobjem | 1 | 0.002 | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.002
|  |  | 0.44372 | 0.012749 |  | 0.44594 | 0.4526 | 0.43502 | 0.44381 | 0.4455
[6 empty] | -0.0022186 | -0.0088744 | 0.0087004 | -8.8749e-05 | -0.0017767
[6 empty] | 4.9222e-06 | 7.8755e-05 | 7.5697e-05 | 7.8763e-09 | 3.1565e-06
0.00016254

## příklad_1
Při polarografickém stanovení Zn ve slitině hořčíku byla použita metoda přídavku standardu | [8 empty] | Výsledky:
s jedním roztokem. Vzorek slitiny o hmotnosti 1,0000 g byl rozpuštěn v kyselině | [8 empty] | wvz | 1.57 | ± | 0.17 | % | (k=2)
chlorovodíkové a roztok byl upraven a doplněn na 250 mL. K 10 mL roztoku, pokytujícího
vlnu výšky 37,0 mm, byly přidány 2,00 mL standardního roztoku síranu zinečnatého, c(Zn) =
5,00.10-3 mol/L a po provedení elektrolýzy byla naměřena výška vlny 63,0 mm. Vypočítejte
hmotnostní obsah Zn včetně rozšířené nejistoty.
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní
standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u = 0,1
mg, koncentrace standardu = 0,5%
Napište rovnici měření:
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
Vstupní veličiny |  | hodnota | stu | Rsu
| mvz | 1 | 0.0001 | 0.01% |  | MZn | 65.409 | g/mol | 1.0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Vvz | 0.01 | 2e-05 | 0.2% |  | tol | 0.004 |  | 0.01 | 0.01002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| V250 | 0.25 | 0.0005 | 0.2% |  | stu | 0.0023094 |  | 0.25 | 0.25 | 0.2505 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| hvz | 37 | 0.74 | 2% |  |  |  |  | 37 | 37 | 37 | 37.74 | 37 | 37 | 37 | 37
| hvz+st | 63 | 1.26 | 2% |  |  |  |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 64.26 | 63 | 63 | 63
| cst | 0.005 | 2.5e-05 | 0.5% |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005025 | 0.005 | 0.005
| Vst | 0.002 | 4e-06 | 0.2% |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002004 | 0.002
| MZn | 65.409 | 0.0023094 | 0.003531% |  |  |  |  | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.409 | 65.4113
|  | 1.5674 | 0.086543 | 0.055213 |  |  |  |  | 1.5673 | 1.5653 | 1.5706 | 1.63 | 1.5084 | 1.5753 | 1.5696 | 1.5675
[9 empty] | -0.00015673 | -0.0021087 | 0.0031349 | 0.062598 | -0.059084 | 0.0078372 | 0.0021102 | 5.5342e-05
[9 empty] | 2.4564e-08 | 4.4468e-06 | 9.8275e-06 | 0.0039186 | 0.0034909 | 6.1422e-05 | 4.453e-06 | 3.0627e-09
| wvz | 1.5674 | ± | 0.17309 | % | [10 empty] | 0.0074896
Z předchozích sešitů

## příklad_2
Obsah Ni v hliníkové slitině byl stanoven polarograficky metodou přídavku standardu se | [9 empty] | Výsledky:
dvěma roztoky. K jednomu ze dvou roztoků připravených souběžně rozpuštěním 1,0000 g | [9 empty] | wvz | 1.96 | ± | 0.3 | % | (k=2)
slitiny bylo přidáno 20 mL roztoku síranu nikelnatého, c(Ni) = 0,01 mol L-1. Po úpravě roztoku
k polarografování byly objemy doplněny na 100 ml. Vlna nikelnatých iontů ve vzorku měla | [9 empty] | s opakovatelností
výšku 37,5 mm, vlna s přídavkem byla 60,0 mm vysoká. Vypočítejte hmotnostní obsah Ni [%]. | [9 empty] | wvz | 1.96 | ± | 0.3 | % | (k=2)
Při validaci polarografické metody byly zjištěny tyto standardní nejistoty, resp. relativní
standardní nejistoty vstupních veličin:
Objemové operace: Rsu = 0,2%; analytický signál (výška píku): Rsu = 2%; hmotnost: u = 0,1
mg, koncentrace standardu = 0,5% rel., Rsu (opakovatelnosti) = 1%
Napište rovnici měření:
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
Ovlivní výsledek zahrnutí nejistoty opakovatelnosti metody 1 %?
Vstupní veličiny |  | hodnota | stu | Rsu
| mvz(1) | 1 | 0.0001 | 0.01% |  | MNi | 58.6934 | g/mol | 1.0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| mvz(2) | 1 | 0.0001 | 0.01% |  | tol | 0.0002 |  | 1 | 1.0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| V1 | 0.1 | 0.0002 | 0.2% |  | stu | 0.00011547 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| V2 | 0.1 | 0.0002 | 0.2% |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| hvz | 37.5 | 0.75 | 2% |  |  |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38.25 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| hvz+st | 60 | 1.2 | 2% |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61.2 | 60 | 60 | 60
| cst | 0.01 | 5e-05 | 0.5% |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01005 | 0.01 | 0.01
| Vst | 0.02 | 4e-05 | 0.2% |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02004 | 0.02
| MNi | 58.6934 | 0.00011547 | 0.0001967% |  |  |  |  | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6934 | 58.6935
|  | 1.9564 | 0.14763 | 0.075456 |  |  |  |  | 1.9559 | 1.9568 | 1.9669 | 1.9461 | 2.0644 | 1.8574 | 1.9662 | 1.9604 | 1.9565
[9 empty] | -0.00052158 | 0.00032613 | 0.010469 | -0.010379 | 0.10794 | -0.099061 | 0.0097822 | 0.0039129 | 3.849e-06
[9 empty] | 2.7205e-07 | 1.0636e-07 | 0.00010961 | 0.00010772 | 0.011651 | 0.009813 | 9.5692e-05 | 1.5311e-05 | 1.4815e-11
| wvz | 1.9564 | ± | 0.29525 | % | [11 empty] | 0.021793
(k=2)
Zahrnutí opakovatelnosti do výsledku:
| urel(fopak) | 1%
rovnice měření: |  | wopak = w * fopak
| wopak | 1.9564 | ± | 0.29783 | %
(k=2)

## metoda nejmenších čtverců
Kalibrační závislost je dána v následující tabulce. Vypočtěte koncetraci analytu v neznámém
vzorku a její nejistotu, jestliže instrumentální signál má hodnotu 0,512 a.u.
x [mg/L] | y [a.u.]
1.03 | 0.169 |  | yvz | 0.512
2.22 | 0.317
3.15 | 0.473
4.14 | 0.625
5.49 | 0.821
směrnice | 0.14849 |  | cell C17=SLOPE(C7:C11,B7:B11)
úsek | 0.0049305 |  | cell C18=INTERCEPT(C7:C11,B7:B11)
cvz | 3.4148 |  | cell C20=(F7-C18)/C17
syx | 0.012409 |  | cell C22=STEYX(C7:C11,B7:B11) |  | směrodatná odchylka regresní hodnoty
n | 5 |  | cell C23=POČET2(C7:C11) |  | počet kalibračních bodů
Qxx | 11.7993 |  | cell C24=C23*VARPA(B7:B11) |  | n*rozptyl
y_pruh | 0.481 |  | cell C25=PRŮMĚR(C7:C11) |  | průměrná hodnota signálu
N | 1 |  | cell C26=POČET2(F7) |  | počet opakování vzorku
uc | 0.091679 |  | cell C27=C22/C17*SQRT(1/C23+1/C26+((F7-C25)^2)/((C17^2)*C24))
Výsledek | 3.4148 | ± | 0.091679 | mg/L
(k=1)

## příklad_3
Obsah glukózy ve vzorku vína byl stanovován enzymaticky se spektrofotometrickou detekcí. | [7 empty] | Výsledky:
Do odměrných baněk o objemu 5 mL bylo odpipetováno vždy 200 microL standardního roztoku | [7 empty] | cvz | 0.246 | ± | 0.032 | mmol/L | (k=2)
glukózy o různé koncentraci nebo vzorek vína, bylo přidáno stejné množství roztoku enzymu
a baňka byla doplněna po rysku tlumivým roztokem. Zkoumaný vzorek vína byl stejným
způsobem analyzován třikrát. Naměřená data pro kalibrační závislost i pro analýzu vzorku
jsou uvedena v tabulce. Vypočtěte koncentraci glukózy ve vzorku včetně její rozšířené
nejistoty (k=2).
c [mmol/L] | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8
A | 0 | 0.057 | 0.119 | 0.221 | 0.383 | 0.599 | 0.73
Ax | 0.253 | 0.243 | 0.238
průměr | 0.24467
směrnice | 0.91966
úsek | 0.018818
cvz | 0.24558
syx | 0.021154
n | 7
Qxx | 0.55214
y_pruh | 0.30129
N | 3
uc | 0.015986 |  | cvz | 0.24558 | ± | 0.031973
(k=2)

## příklad_4
Vzorek krve o objemu 5,00 mL byl obohacen o 0,5 microL 1% (v/v) vodného roztoku propanolu | [7 empty] | Výsledky:
jako vnitřního standardu. 10 microL směsi bylo dávkováno do plynového chromatografu a byly | [7 empty] | cvz | 0.1418 | ± | 0.0065 | % | (k=2)
zaznamenány plochy píků ethanolu (A(EtOH)) a propanolu (A(PrOH)). Standardní roztoky o
známém obsahu (% (m/V)) ethanolu byly zpracovány stejným způsobem. Získaná data a
vypočítané poměry ploch jsou v tabulce. Vypočítejte koncentraci ethanolu ve vzorku a její
rozšířenou nejistotu.
w%(EtOH) | A(EtOH) | A(PrOH)
0.02 | 114 | 457 | 0.24945
0.05 | 278 | 449 | 0.61915
0.1 | 561 | 471 | 1.1911
0.15 | 845 | 453 | 1.8653
0.2 | 1070 | 447 | 2.3937
vzorek | 782 | 455 | 1.7187
Vypočítejte výsledek včetně rozšířené nejistoty (k=2)
směrnice | 12.0287
úsek | 0.01277
wEtOH | 0.14182
syx | 0.034574
n | 5
Qxx | 0.02132
y_pruh | 1.2638
N | 1
uc | 0.0032355 |  |  | wvz | 0.14182 | ± | 0.006471
(k=2)

## příklad_5
|  | Stanovení isooktanu ve směsi uhlovodíků bylo provedeno chromatografickou metodou. |  |  |  |  | Výsledky:
|  | V tabulce jsou kalibrační data, tj. závislost plochy odpovídajícího píku na obsahu isooktanu |  |  |  |  | cvz | 1.144 | ± | 0.093 | mol% | (k=2)
(mol %). Vypočtěte obsah isooktanu v neznámém vzorku spolu s rozšířenou nejistotou,
jestliže průměrná plocha píku (ze 4 stanovení) měla hodnotu 2,65 a.u.
Kalibrační tabulka
mol% isooktanu | plocha píku, A
0.352 | 1.09 |  | směrnice | 2.0925
0.803 | 1.78 |  | úsek | 0.25674
1.08 | 2.6
1.38 | 3.03 |  | cvz | 1.1437
1.75 | 4.01
Avz | 2.65 | (N=4) | syx | 0.14421
|  |  | n | 5
|  |  | Qxx | 1.1454
|  |  | y_pruh | 2.502
|  |  | N | 4
|  |  | uc | 0.046455 | cvz | 1.1437 | ± | 0.092911
(k=2)