## příklad_1
Stříbro se ve fotografických odpadech stanovuje metodou AAS. Byla použita metoda
standardního přídavku v modifikaci, která je zřejmá z tabulky. Vypočtěte koncentraci
Ag spolu s rozšířenou nejistotou.
c(Ag) přidané do vzorku, mg/L |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Absorbance |  |  | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.77 | 0.89
Kalibrace:
z Lambertora-Beerova zakova |  |  | 0: A = k * (c_přidané+c_vzorku) , po roznásobení A=k * c_přidané+k*c_vz
obecná lineární rovnice (y = a * x + b)
Existuje několik způsobů výpočtu.
1) Jeden způsob může být ten, že první měření, kde je přítomen pouze vzorek, považuji za měření vzorku.
pak však do kalibrační závyslosti vkládám o jeden bod méně než bylo měřeno a zároveň
výpočet koncentrace je c_vz=A_vz/směrnicí
nová kalibrační křivka je pak
| C_st |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
| abs |  | 0.41 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.77 | 0.89
V tomto případě můžeme počítat nejistotu podle vztahu ze cvičení 5
c_vz=A_vz/směrnice
| směrnice a | 0.018571
| úsek b | 0.32333
| syx | 0.01215
| n | 6
| Qxx | 437.5
| yprům | 0.32833
| c(Ag),vz | 17.2308
| u(Ag) | 0.70678
Výsledek 1:
| c(Ag),vz | 17.23 | ± | 1.4136 | mg/L | (k=2)
2) Ve skriptech je uveden případ, kdy všechny naměřené body použijeme do kalibrační křivky.
nemáme tedy měření vzorku, jak tomu bylo ve cvičení 5.
Pro výpočet neznámé koncentrace se provede extrapolace lineární rovnice na “slepý pokus”.
To znamená, že hledáme hodnotu x pro absorbanci vzorku, který obsahuje nulovou koncentraci analytu
a zároveň žádný vzorek. Tedy Signál z měření = 0.00
V tomto schématu pak pro výpočet neznámé koncentrace a nejistoty použijeme vztahy
c_vz=úsek/směrnicí
A = k * (c_přidané+c_vzorku) , po roznásobení A=k * c_přidané+k*c_vz
obecná lineární rovnice (y = a * x + b), v našem případě se b=a*c_vzorku
| směrnice a | 0.018643
| úsek b | 0.32179
| syx | 0.010922
| n | 7
| Qxx | 700
| yprům | 0.60143
| c(Ag),vz | 17.2605
| u(Ag) | 0.74787
| Výsledek | 17.2605 | 5: ±; 10: 1.4957; 15: mg/L
(k=2)
Různé výsledky, jsou dány různým přistupem výpočtu. Zejména různým počtem kalibračních bodů.
| c(Ag),vz | 17.3 | ± | 1.5 | mg/L | (k=2)

## příklad_2
Ca byl stanoven v říční vodě s použitím AAS metodou vícenásobného standardního
přídavku. Čtyři 25 ml alikvotní podíly vzorku byly odpipetovány do 50 ml odměrných
baněk, dále byly přidány přídavky standardu o koncentraci 2,5 mg/L o objemech 0;
1,00; 2,00; 3,00 a roztoky byly doplněny na 50 mL. Měřením absorbance všech
roztoků byly získány absorbance 0,101; 0,176; 0,238; 0,310. Vypočtěte koncentraci
Ca ve vzorku a její standardní nejistotu.
Vvz | 0.025 | L
Vcelk | 0.05 | L
cst | 2.5 | mg/L
| Vst,i | Yi |  | Různý objem přidávaného kalibračního roztoku
| 0 | 0.101
| 0.001 | 0.176
| 0.002 | 0.238
| 0.003 | 0.31
Kalibr. závislost:
| Ai = k * ci |  |  | Příklad je velice podobný předchozímu příkladu. Je však zadaný pouze přidávaný objem
a ne koncentrace. Při úpravě se vychází opět z předpokladu slepého pokusu.
| Ai = k * (cvz*Vvz + cst*Vst,i)/V |  |  | Celková koncentrace naměřeného vzorku vznikla dle směšování.
| Ai = k/V*cvz*Vvz + k/V*cst*Vst,i |  |  | Rozepsáním dostaneme výraz, který odpovídá
| Ai = úsek+směrnice* Vst,i |  |  | rovnici lineární závislosti.
obecná lineární rovnice (y = a * x + b)
Lineární závislost je pak závislost absorbance na objemu. Proto výpočet nejistoty spočívá ve dvou krocích
nejprve nejistota objemu z linearni regrese a poté ještě převedena na nejistotu koncentrace
podrobný postup je popsán ve skryptech. Zde si uvedeme konečné výrazy:
| cvz = (úsek * cst) / (směrnice * Vvz) |  |  | výpočet koncentrace je pak podle vztahu
nejistota koncentrace pak
| směrnice a | 68.9
| úsek b | 0.1029
| cvz | 0.14935
| syx | 0.0037881
| n | 4
| Qxx | 5e-06
| yprům | 0.20625 |  | u(v) | 7.8569e-05
| u | 0.0078569 |  |  | 0.0078569
| Výsledek | 0.149 | -/+ | 0.015714 | mg/L |  | Výsledek | 0.14935 | ± | 0.015714 | mg/L
|  |  |  | (k=2) | [5 empty] | (k=2)
Jiný postup:
Vytvořím si kalibrační závislost pouze pro koncentraci ve výsledné baňce pro měření dle přidaného standardu.
koncentrace z přidaného st. v měřené baňce je c=(c_st*V_st_přidan))/(V_celk)
| Vst,i | Yi | c_v_měřené_baňce
| 0 | 0.101 | 0
| 0.001 | 0.176 | 0.05
| 0.002 | 0.238 | 0.1
| 0.003 | 0.31 | 0.15
| směrnice b1 |  | 1.34
| úsek |  | 0.10733
| cvz |  | 0.075373
| syx |  | 0.0040825
| n |  | 3
| Qxx |  | 0.009375
| yprům |  | 0.24133
| u |  | 0.0048202
| nakonec nesmím zapomenout vynásobit ředěním! |  |  |  | v tomto případě se 25mL ředilo na 50mL
| koncenstraci I nejistotu |  | 2*(c +- u) | 0.15075 | -/+ | 0.0096405
| Výsledek |  | 0.15075 | -/+ | 0.019281 | mg/L
(k=2)

## příklad_3
Metoda standardního přídavku je popsána v tabulce. Do pěti odměrných baněk
objemu 50 mL bylo odpipetováno 10 mL vzorku a ve čtyřech z nich vzrostla
koncentrace přídavkem standardního roztoku stejného analytu na hodnoty v tabulce.
Vypočtěte koncentraci analytu spolu s rozšířenou nejistotou.
| r [mg/L] | Y [a.u.]
| 0 | 0.811
| 25 | 0.998 |  | Stejný typ jako příklad 1, zde je však definováno
| 50 | 1.135 |  | množství vzorku a analytu a je tedy potřeba na konci
| 75 | 1.331 |  | udělat přepočet na původní vzorek.
| 100 | 1.459
Výsledek:
| rvz | 0.63 | ± | 0.033 | g/L
směrnice a | 0.006516
úsek b | 0.821
syx | 0.018945
n | 5 |  |  |  |  | 0.62999 | ± | 0.033009 | g/L
Qxx | 6250
y_pruh | 1.1468
c(Ag,vz) | 125.9975 |  | přepočet na 10 ml |  | c(Ag,vz) | 629.9877 | mg/L
u(Ag) | 6.6018 |  |  |  | u(Ag) | 33.0091 | mg/L
druhý způsob
směrnice a | 0.006316
úsek b | 0.836
syx | 0.020331
n | 4 |  |  |  |  | 0.64202 | ± | 0.026266 | g/L
Qxx | 3125
y_pruh | 1.2308
c(Ag,vz) | 128.4041 |  | přepočet na 10 ml |  | c(Ag,vz) | 642.0203 | mg/L
u(Ag) | 5.2533 |  |  |  | u(Ag) | 26.2664 | mg/L

## příklad_4
Chrom se ve vodných roztocích stanovuje metodou AAS. Postupuje se tak, že do 5
odměrných baněk o objemu 50 mL se postupně pipetuje 10 mL vzorku vody, do 4
z nich se potom přidají různé objemy standardního roztoku chromité soli o
koncentraci 12,2 mg/L. Po doplnění se změří instrumentální signál (absorbance).
Výsledky jsou uvedeny v tabulce. Vypočtěte koncentraci Cr ve vzorku spolu
s kombinovanou nejistotou.
| Vvz | 10 | mL
| Vcelk | 50 | mL
| cst | 12.2 | mg/L
| Vst,i | Yi
| 0 | 0.201 |  | stejný typ jako příklad 2
| 10 | 0.292
| 20 | 0.378
| 30 | 0.467
| 40 | 0.554
Výsledek:
| rvz | 28 | ± | 0.52 | mg/L | (k=2)
stejný typ jako příklad 2
směrnice a | 0.00881
úsek b | 0.2022
cvz | 28.0005
syx | 0.0013038
n | 5
Qxx | 1000
y_pruh | 0.3784
u | 0.25819
vyzkoušejte I druhý způsob

## priklad 5
c(SO4), mg/L | Y, a.u.
0 | 0.06 |  |  | stejný ty příkladů jako ve cvičení 5.
5 | 1.48
10 | 2.28
15 | 3.98
20 | 4.61
Yvz | 3.67 | (N=6)
Výsledek | 15.1207 | ± | 0.8147 | (k=1)
směrnice b1 | 0.232
úsek b0 | 0.162 |  |  | 15.1207 | ± | 0.8147 | (k=1)
c | 15.1207
syx | 0.27525
n | 5
Qxx | 250
N | 6
y_pruh | 2.482
uc | 0.8147

## vyteznost1
STATISTIKA OPAKOVANÝCH POKUSŮ
OPAKOVATELNOST, VÝTĚŽNOST
Titračním stanovení Mn v certifikovaném referenčním materiálu oceli o obsahu 0,67%
Mn byly při opakovaném stanovení nalezeny hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce.
Vypočtěte výtěžnost metody stanovení Mn a určete nejistotu výtěžnosti. Testujte, zda
výtěžnost se systematicky liší od hodnoty 1. Jaká je směrodatná odchylka
opakovatelnosti?
|  | w(Mn),% | u
| CRM | 0.67 | 0.01
|  | č. stanovení | obsah Mn
|  | 1 | 0.69 | Výtěžnost,R
|  | 2 | 0.68
|  | 3 | 0.7
|  | 4 | 0.67
|  | 5 | 0.67
|  | 6 | 0.69
|  | 7 | 0.66
|  | 8 | 0.68
|  | 9 | 0.67
|  | 10 | 0.68
|  | 11 | 0.68 | Test
|  | 12 | 0.67
|  | 13 | 0.69
|  | sd | 0.011152
|  | průměr | 0.67923
|  | sd_průměr | 0.0030929
|  | R | 1.0138
|  | u( R) | 0.01582
řešení
|  | R | 1.0138 | R-1 | 0.013777
|  | u( R ) | 0.01582 | pomer | 0.8709
není zatíženo syst. chybou

## výtěžnost2
Výtěžnost
Z výsledků opakované analýzy CRM obsahujícího olovo vypočítejte výtěžnost metody
včetně kombinované nejistoty a dále rozhodněte (na hladině významnosti 0,05),
zda metoda je, nebo není zatížena systematickou chybou.
CRM | měř. veličina | jednotka | hodnota | stu |  | Rsu
BCR 484 | obsah Pb | mg/g | 47.9 | 1.3 | (k=1) | 2.714%
stanovený obsah olova (mikrog/g)
46.1
46.2
46
45.9
45.9
46
45.8
| sd | 0.13452
| průměr | 45.9857
| sd_průměr | 0.050843
| R | 0.96004 |  | R-1 | 0.039964
| u( R) | 0.026077 |  | Poměr | 1.5326

## LOD_1 (hidden)
Odhad meze detekce z kalibrační závislosti
Důležitá podmínka: kalibrační závislost musí být experimentálně zjištěna v oblasti nízkých koncentrací.
Experimentální matice (tři standardy) - nevyvážený plán
| c [ng/mL] |  |  |  | yexp
| 4 | 0.03 | 0.032 | 0.033 | 0.029 | 0.03 | 0.028 | 0.031 | 0.03
| 10 | 0.045 | 0.048
| 20 | 0.078 | 0.075 | 0.076
počet experimentálních bodů (závisle proměnné!) | 13
Lineární regrese experimentální matice
| c [ng/mL] | yexp
| 4 | 0.03
| 4 | 0.032 |  | úsek, b0
| 4 | 0.033 |  | směrnice,b1
| 4 | 0.029 |  | syx
| 4 | 0.03 |  | n
| 4 | 0.028 |  | Qxx
| 4 | 0.031 |  | průměr_c
| 4 | 0.03
| 10 | 0.045 |  | pozor, nutno vložit "pst" = 0.1!!!!!) |  |  | (pst = kvantilová pravděpodobnost)
| 10 | 0.048 |  | t1-a;n-2
| 20 | 0.078
| 20 | 0.075
| 20 | 0.076
Kritický signál, ykrit
[5 empty] | LOD: |  | ng/mL

## LOD_2 (hidden)
Odhad meze detekce ze směrodatné odchylky z poměru signál/šum
LOD je koncentrace odpovídající poměru signál/šum = 3
| signál | S
| šum | N
Experiment:
závislost S/N na koncentraci
chromatografický pík charakterizující daný analyt
|  | N = | 1500 | jednotek
|  | c | S | S/N
|  | 0.1 | 1815
|  | 0.2 | 3750
|  | 0.3 | 5100
|  | 0.4 | 6920
|  | 0.5 | 8865
Lineární regrese S/N = b0 + b1*c
úsek, b0
směrnice,b1
LOD = (3-b0)/b1