## Prehled
Nejistota lineární regrese a výtěžnost – řešené příklady
Cvičení z analytické chemie II. Vzorce a teorie jsou v prezentaci, zde jsou zadání a řešení v MS Excel / LibreOffice Calc.
List | Příklad | Co je nového oproti předchozímu
P1 | Sírany ve vodě – turbidimetrie | Metoda kalibračních roztoků, koncentrace vzorku a její nejistota.
P2 | Ag ve fotografických odpadech – AAS | Standardní přídavek, extrapolace na nulový signál, bez ředění.
P3 | Standardní přídavek zadaný koncentrací | Navíc přepočet ředěním na původní vzorek.
P4 | Cr ve vodě – AAS | Přídavek zadaný objemem: nejprve přepočet objemu na koncentraci, pak stejně jako P3.
P5 | Ca v říční vodě – AAS | Stejný typ jako P4 – na samostatné procvičení.
P6 | Mn v oceli – CRM | Výtěžnost, její nejistota a test systematické chyby.
P7 | Pb v CRM | Totéž; nejistotě výtěžnosti dominuje nejistota CRM.
Legenda
1,23 | modře – zadaná data (lze měnit)
1,23 | černě – vypočteno vzorcem
1,23 | výsledek zaokrouhlený podle pravidla

## P1
P1 – Sírany ve vodě (turbidimetrie)
Zadání
Koncentrace síranových iontů v přírodních vodách se stanovuje turbidimetrickou metodou. Ke vzorku vody se přidá přebytek barnatých iontů, pH se upraví na hodnotu 5 a po 20 minutách se měří zákal síranu barnatého v turbidimetru. Instrument se kalibruje standardním roztokem síranu sodného, kalibrační data jsou uvedena v tabulce. Vypočtěte koncentraci síranových iontů ve vzorku vody spolu s rozšířenou nejistotou (k = 2), jestliže instrumentální signál vzorku měl hodnotu 3,67 (průměr ze 6 opakování).
Řešení
c(SO4) [mg/L] | Y [a.u.] | signál vzorku Y_vz | 3.67 | a.u. | zadáno
0 | 0.06 | počet opakování vzorku N | 6 |  | zadáno
5 | 1.48 | směrnice b1 | 0.232 | L/mg | SLOPE(hodnoty_y; hodnoty_x)
10 | 2.28 | úsek b0 | 0.162 | a.u. | INTERCEPT(hodnoty_y; hodnoty_x)
15 | 3.98 | směrodatná odchylka regrese s_yx | 0.27525 | a.u. | STEYX(hodnoty_y; hodnoty_x)
20 | 4.61 | počet kalibračních roztoků n | 5 |  | COUNT
|  | Q_xx | 250 |  | n * VARPA(hodnoty_x)
|  | průměr signálů kalibrace | 2.482 | a.u. | AVERAGE
|  | koncentrace c | 15.1207 | mg/L | (Y_vz − b0) / b1
|  | standardní nejistota u | 0.8147 | mg/L | rovnice 7.4 ve skriptech
|  | rozšířená nejistota U (k = 2) | 1.6294 | mg/L | 2 * u
Výsledek (zaokrouhleno, k = 2)
|  | c(SO4) = | 15.1 | ± | 1.6 | mg/L (k = 2)
Nejistota zaokrouhlena na 2 platné číslice, výsledek na stejný počet desetinných míst.

## P2
P2 – Ag ve fotografických odpadech (AAS, standardní přídavek)
Zadání
Stříbro se ve fotografických odpadech stanovuje metodou AAS. Byla použita metoda standardního přídavku: ke vzorku byly přidány rostoucí koncentrace stříbra uvedené v tabulce (bez dalšího ředění vzorku) a změřeny absorbance. Vypočtěte koncentraci Ag ve vzorku spolu s rozšířenou nejistotou (k = 2).
Řešení
c(Ag) přidané [mg/L] | A | směrnice b1 | 0.018643 | L/mg | SLOPE(hodnoty_y; hodnoty_x)
0 | 0.32 | úsek b0 | 0.32179 |  | INTERCEPT(hodnoty_y; hodnoty_x)
5 | 0.41 | směrodatná odchylka regrese s_yx | 0.010922 |  | STEYX(hodnoty_y; hodnoty_x)
10 | 0.52 | počet roztoků n | 7 |  | COUNT
15 | 0.6 | Q_xx | 700 |  | n * VARPA(hodnoty_x)
20 | 0.7 | průměr signálů | 0.60143 |  | AVERAGE
25 | 0.77 | koncentrace v měřeném roztoku | 17.2605 | mg/L | b0 / b1 (extrapolace na nulový signál)
30 | 0.89 | nejistota v měřeném roztoku | 0.74787 | mg/L | s_yx/b1 * odmocnina(1/n + průměr^2/(b1^2*Q_xx))
|  | ředění V / V_x | 1 |  | bez ředění – zadáno 1
|  | koncentrace ve vzorku c_x | 17.2605 | mg/L | ředění * b0/b1
|  | standardní nejistota u | 0.74787 | mg/L | ředění * nejistota v měřeném roztoku
|  | rozšířená nejistota U (k = 2) | 1.4957 | mg/L | 2 * u
Výsledek (zaokrouhleno, k = 2)
|  | c_x = | 17.3 | ± | 1.5 | mg/L (k = 2)
Nejistota zaokrouhlena na 2 platné číslice, výsledek na stejný počet desetinných míst.
Extrapolace na nulový signál je jen geometrický zápis toho, že signál vzorku vydělíme směrnicí.

## P3
P3 – Standardní přídavek zadaný koncentrací, s ředěním
Zadání
Obsah analytu ve vzorku byl stanoven metodou standardního přídavku. Do pěti odměrných baněk o objemu 50 mL bylo odpipetováno 10 mL vzorku. Ve čtyřech z nich vzrostla přídavkem standardního roztoku koncentrace analytu o hodnoty uvedené v tabulce, poté byly baňky doplněny po rysku. Uvedeny jsou také naměřené signály jednotlivých roztoků. Vypočtěte koncentraci analytu v původním vzorku spolu s rozšířenou nejistotou (k = 2).
Řešení
r přidané [mg/L] | Y [a.u.] | objem baňky V | 50 | mL | zadáno
0 | 0.811 | objem vzorku V_x | 10 | mL | zadáno
25 | 0.998 | směrnice b1 | 0.006516 | L/mg | SLOPE(hodnoty_y; hodnoty_x)
50 | 1.135 | úsek b0 | 0.821 |  | INTERCEPT(hodnoty_y; hodnoty_x)
75 | 1.331 | směrodatná odchylka regrese s_yx | 0.018945 |  | STEYX(hodnoty_y; hodnoty_x)
100 | 1.459 | počet roztoků n | 5 |  | COUNT
|  | Q_xx | 6250 |  | n * VARPA(hodnoty_x)
|  | průměr signálů | 1.1468 |  | AVERAGE
|  | koncentrace v měřeném roztoku | 125.9975 | mg/L | b0 / b1 (extrapolace na nulový signál)
|  | nejistota v měřeném roztoku | 6.6018 | mg/L | s_yx/b1 * odmocnina(1/n + průměr^2/(b1^2*Q_xx))
|  | ředění V / V_x | 5 |  | přepočet na původní vzorek
|  | koncentrace ve vzorku c_x | 629.9877 | mg/L | ředění * b0/b1
|  | standardní nejistota u | 33.0091 | mg/L | ředění * nejistota v měřeném roztoku
|  | rozšířená nejistota U (k = 2) | 66.0181 | mg/L | 2 * u
Výsledek (zaokrouhleno, k = 2)
|  | c_x = | 630 | ± | 66 | mg/L (k = 2)
Nejistota zaokrouhlena na 2 platné číslice, výsledek na stejný počet desetinných míst.
|  | tj. v g/L | 0.630 | ± | 0.066 | g/L (k = 2)

## P4
P4 – Cr ve vodě (AAS, přídavek zadaný objemem)
Zadání
Chrom se ve vodných roztocích stanovuje metodou AAS. Do pěti odměrných baněk o objemu 50 mL se pipetuje 10 mL vzorku vody, do čtyř z nich se potom přidají různé objemy standardního roztoku chromité soli o koncentraci 12,2 mg/L. Po doplnění po rysku se změří absorbance. Výsledky jsou uvedeny v tabulce. Vypočtěte koncentraci Cr ve vzorku spolu s rozšířenou nejistotou (k = 2).
Řešení
V_s přidané [mL] | A | r přidané [mg/L] | objem baňky V | 50 | mL | zadáno
0 | 0.201 | 0 | objem vzorku V_x | 10 | mL | zadáno
10 | 0.292 | 2.44 | koncentrace standardu c_s | 12.2 | mg/L | zadáno
20 | 0.378 | 4.88 | krok 1: přepočet objemu na koncentraci |  |  | sloupec r = c_s * V_s / V (zvýšení koncentrace v baňce)
30 | 0.467 | 7.32 | směrnice b1 | 0.036107 | L/mg | SLOPE(hodnoty_y; hodnoty_x), x = sloupec r
40 | 0.554 | 9.76 | úsek b0 | 0.2022 |  | INTERCEPT(hodnoty_y; hodnoty_x)
|  |  | směrodatná odchylka regrese s_yx | 0.0013038 |  | STEYX(hodnoty_y; hodnoty_x)
|  |  | počet roztoků n | 5 |  | COUNT
|  |  | Q_xx | 59.536 |  | n * VARPA(hodnoty_x)
|  |  | průměr signálů | 0.3784 |  | AVERAGE
|  |  | koncentrace v měřeném roztoku | 5.6001 | mg/L | b0 / b1 (extrapolace na nulový signál)
|  |  | nejistota v měřeném roztoku | 0.051637 | mg/L | s_yx/b1 * odmocnina(1/n + průměr^2/(b1^2*Q_xx))
|  |  | ředění V / V_x | 5 |  | přepočet na původní vzorek
|  |  | koncentrace ve vzorku c_x | 28.0005 | mg/L | ředění * b0/b1
|  |  | standardní nejistota u | 0.25819 | mg/L | ředění * nejistota v měřeném roztoku
|  |  | rozšířená nejistota U (k = 2) | 0.51637 | mg/L | 2 * u
Výsledek (zaokrouhleno, k = 2)
|  |  | c_x = | 28.00 | ± | 0.52 | mg/L (k = 2)
Nejistota zaokrouhlena na 2 platné číslice, výsledek na stejný počet desetinných míst.

## P5
P5 – Ca v říční vodě (AAS) – procvičení
Zadání
Vápník byl stanoven v říční vodě metodou AAS s vícenásobným standardním přídavkem. Čtyři alikvotní podíly vzorku o objemu 25 mL byly odpipetovány do odměrných baněk o objemu 50 mL, byly přidány objemy standardního roztoku o koncentraci 2,5 mg/L uvedené v tabulce a roztoky byly doplněny po rysku. Naměřené absorbance jsou v tabulce. Vypočtěte koncentraci Ca ve vzorku spolu s rozšířenou nejistotou (k = 2).
Řešení
V_s přidané [mL] | A | r přidané [mg/L] | objem baňky V | 50 | mL | zadáno
0 | 0.101 | 0 | objem vzorku V_x | 25 | mL | zadáno
1 | 0.176 | 0.05 | koncentrace standardu c_s | 2.5 | mg/L | zadáno
2 | 0.238 | 0.1 | krok 1: přepočet objemu na koncentraci |  |  | sloupec r = c_s * V_s / V (zvýšení koncentrace v baňce)
3 | 0.31 | 0.15 | směrnice b1 | 1.378 | L/mg | SLOPE(hodnoty_y; hodnoty_x), x = sloupec r
|  |  | úsek b0 | 0.1029 |  | INTERCEPT(hodnoty_y; hodnoty_x)
|  |  | směrodatná odchylka regrese s_yx | 0.0037881 |  | STEYX(hodnoty_y; hodnoty_x)
|  |  | počet roztoků n | 4 |  | COUNT
|  |  | Q_xx | 0.0125 |  | n * VARPA(hodnoty_x)
|  |  | průměr signálů | 0.20625 |  | AVERAGE
|  |  | koncentrace v měřeném roztoku | 0.074673 | mg/L | b0 / b1 (extrapolace na nulový signál)
|  |  | nejistota v měřeném roztoku | 0.0039285 | mg/L | s_yx/b1 * odmocnina(1/n + průměr^2/(b1^2*Q_xx))
|  |  | ředění V / V_x | 2 |  | přepočet na původní vzorek
|  |  | koncentrace ve vzorku c_x | 0.14935 | mg/L | ředění * b0/b1
|  |  | standardní nejistota u | 0.0078569 | mg/L | ředění * nejistota v měřeném roztoku
|  |  | rozšířená nejistota U (k = 2) | 0.015714 | mg/L | 2 * u
Výsledek (zaokrouhleno, k = 2)
|  |  | c_x = | 0.149 | ± | 0.016 | mg/L (k = 2)
Nejistota zaokrouhlena na 2 platné číslice, výsledek na stejný počet desetinných míst.

## P6
P6 – Mn v oceli (certifikovaný referenční materiál)
Zadání
Při opakovaném titračním stanovení manganu v certifikovaném referenčním materiálu oceli byly nalezeny hodnoty uvedené v tabulce. Certifikovaný obsah manganu je 0,67 % se standardní nejistotou 0,01 %. Jaká je směrodatná odchylka opakovatelnosti? Vypočtěte výtěžnost metody a její nejistotu a rozhodněte (na hladině významnosti 0,05), zda je metoda zatížena systematickou chybou.
Řešení
č. stanovení | w(Mn) [%] | certifikovaná hodnota x_CRM | 0.67 | % | zadáno
1 | 0.69 | standardní nejistota u_CRM | 0.01 | % | zadáno (k = 1)
2 | 0.68 | počet stanovení n | 13 |  | COUNT
3 | 0.7 | průměr | 0.67923 | % | AVERAGE
4 | 0.67 | směrodatná odchylka opakovatelnosti s | 0.011152 | % | STDEV (výběrová, = STDEV.S)
5 | 0.67 | směrodatná odchylka průměru | 0.0030929 | % | s / odmocnina(n)
6 | 0.69 | výtěžnost R | 1.0138 |  | průměr / x_CRM
7 | 0.66 | nejistota výtěžnosti u(R) | 0.01582 |  | R * odmocnina((s_průměru/průměr)^2 + (u_CRM/x_CRM)^2)
8 | 0.68
9 | 0.67 | Test systematické chyby (α = 0,05, k = 2)
10 | 0.68 | ¦R − 1¦ | 0.013777
11 | 0.68 | k · u(R) | 0.031639
12 | 0.67 | Závěr | ¦R − 1¦ ≤ k·u(R): výtěžnost se významně neliší od 1, systematická chyba se neprokázala
13 | 0.69
Výsledek (zaokrouhleno, k = 2)
|  | R = | 1.014 | ± | 0.032 | (k = 2)
Nejistota zaokrouhlena na 2 platné číslice, výsledek na stejný počet desetinných míst.

## P7
P7 – Pb v certifikovaném referenčním materiálu
Zadání
Z výsledků opakované analýzy certifikovaného referenčního materiálu obsahujícího olovo (certifikovaný obsah 47,9 µg/g se standardní nejistotou 1,3 µg/g) vypočítejte výtěžnost metody včetně její nejistoty a rozhodněte (na hladině významnosti 0,05), zda je metoda zatížena systematickou chybou.
Řešení
č. stanovení | Pb [µg/g] | certifikovaná hodnota x_CRM | 47.9 | µg/g | zadáno
1 | 46.1 | standardní nejistota u_CRM | 1.3 | µg/g | zadáno (k = 1)
2 | 46.2 | počet stanovení n | 7 |  | COUNT
3 | 46 | průměr | 45.9857 | µg/g | AVERAGE
4 | 45.9 | směrodatná odchylka opakovatelnosti s | 0.13452 | µg/g | STDEV (výběrová, = STDEV.S)
5 | 45.9 | směrodatná odchylka průměru | 0.050843 | µg/g | s / odmocnina(n)
6 | 46 | výtěžnost R | 0.96004 |  | průměr / x_CRM
7 | 45.8 | nejistota výtěžnosti u(R) | 0.026077 |  | R * odmocnina((s_průměru/průměr)^2 + (u_CRM/x_CRM)^2)
Test systematické chyby (α = 0,05, k = 2)
|  | ¦R − 1¦ | 0.039964
|  | k · u(R) | 0.052154
|  | Závěr | ¦R − 1¦ ≤ k·u(R): výtěžnost se významně neliší od 1, systematická chyba se neprokázala
Výsledek (zaokrouhleno, k = 2)
|  | R = | 0.960 | ± | 0.052 | (k = 2)
Nejistota zaokrouhlena na 2 platné číslice, výsledek na stejný počet desetinných míst.